ALLEGATO  F4

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di misurazione della glicemia in ambito ospedaliero occorrenti per  le necessità di AA.SS.LL., EE.OO.  e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno – Lotti n. 3. Importo presunto di gara € 1.350.686,00 (IVA esclusa).

Numero gara: 4860799.

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE AI PRODOTTI OFFERTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

#### (compilare la tabella sottostante per i soli lotti per cui si presenta offerta):

Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Assenza interferenze da maltosio nella determinazione della glicemia | SI | NO |  |
| 3 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 5 microlitri. | SI | NO |  |
| 4 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 10 secondi. | SI | NO |  |
| 5 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente. | SI | NO |  |
| 6 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl. | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 % | SI | NO |  |
| 8 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura. | SI | NO |  |
| 9 | Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code”. | SI | NO |  |
| 10 | Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso “sistemi di calibrazione esterna”. | SI | NO |  |
| 11 | Disponibilità di confezionamento primario (flacone o altro) uguale o minore a 50 strisce reattive | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gestione delle interferenze dovute a galattosio, bilirubina (in base a quanto dichiarato all’allegato F4) | Assenza di interferenza dai parametri indicati. | assenza interferenza da galattosio e bilirubina = 5 punti assenza interferenza solo da galattosio = 2 punti assenza interferenza solo da bilirubina = 2 punti nessuna assenza = 0 punti |
| B | Misurazione dei chetoni | Possibilità di misurazione dei chetoni. | sì = 5 punti no = 0 punti |
| C | Misurazioni su sangue arterioso e/o venoso | Possibilità di utilizzo sangue arterioso e/o venoso | solo sangue venoso = 1 punto solo sangue arterioso = 1 punto sia sangue venoso che arterioso = 3 punti nessuna possibilità = 0 punti |
| D | Precisione delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Precisione su campioni di sangue venoso. Repeatability : concordanza tra misure replicate effettuate su un medesimo campione | CV livelli glicemia 30-50 ____________; CV livelli glicemia 51-110 ___________; CV livelli glicemia 111-150 __________; CV livelli glicemia 151-250 __________; CV livelli glicemia 251-400 __________; |
| E | Accuratezza delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Accuratezza. Concordanza tra il valore misurato dal glucometro e il valore “vero” della grandezza misurato ai fini della certificazione ISO 15197, espressa quale percentuale degli scostamenti dei valori misurati nelle due fasce +/- 5mg (per le concentrazioni di glucosio <75 mg/dL) e +/-5 % (per le concentrazioni di glucosio >/=75 mg/dL) | Valori sino a 75mg/dL glucosio: % valori ricadenti nel range +/- 5mg = ____________________ Valori oltre 75 mg/dL glucosio: % valori ricadenti nel range +/- 5% = ___________________ |
| F | Accuratezza delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Correlazione lineare. Regression Analysis Congruenza statistica secondo l’analisi di regressione tra le misurazioni del glucometro e le misurazioni laboratoristiche ai fini della certificazione ISO 15197 | R2 = ____________ |
| G | Sicurezza e igienicità per gli operatori | Modalità espulsione della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente | Espulsione automatica (senza contatto diretto con la striscia o altri supporti)= p. 10 Igienicità e ergonomicità dell’espulsione manuale punti da 0 a 5 |
| H | Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali | Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione) | presenza conversione automatica = 2 punti presenza tabella di correlazione = 1 punti assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti |

Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto in età neonatale in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Indicazione per l’uso neonatale chiaramente evidenziata sui documenti ufficiali e/o di pubblico dominio (manuale d’uso, foglietti informativi). | SI | NO |  |
| 3 | Assenza interferenze da maltosio e bilirubina nella determinazione della glicemia | SI | NO |  |
| 4 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 5 microlitri | SI | NO |  |
| 5 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 10 secondi. | SI | NO |  |
| 6 | Dotazione di un sistema di allarme visivo ed eventualmente anche sonoro nel caso di campione insufficiente. | SI | NO |  |
| 7 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 10 e 500 mg/dl. | SI | NO |  |
| 8 | Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 25 a 65%. | SI | NO |  |
| 9 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 10 | Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code”. | SI | NO |  |
| 11 | Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso “sistemi di calibrazione esterna”. | SI | NO |  |
| 12 | Tabella di correlazione costruita su una curva di calibrazione per la lettura del sangue neonatale a seconda dei valori dell’ematocrito. | SI | NO |  |
| 13 | Disponibilità di confezionamento primario (flacone o altro) uguale o minore a 50 strisce reattive. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gestione delle interferenze dovute a galattosio, (in base a quanto dichiarato all’allegato F4) | Assenza di interferenza dai parametri indicati. | assenza interferenza da galattosio e bilirubina = 5 punti assenza interferenza solo da galattosio = 2 punti assenza interferenza solo da bilirubina = 2 punti nessuna assenza = 0 punti |
| B | Misurazione dei chetoni | Possibilità di misurazione dei chetoni. | sì = 5 punti no = 0 punti |
| C | Misurazioni su sangue arterioso e/o venoso | Possibilità di utilizzo sangue arterioso e/o venoso | solo sangue venoso = 1 punto solo sangue arterioso = 1 punto sia sangue venoso che arterioso = 3 punti nessuna possibilità = 0 punti |
| D | Precisione delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Precisione su campioni di sangue venoso. Repeatability : concordanza tra misure replicate effettuate su un medesimo campione | CV livelli glicemia 30-50 ____________; CV livelli glicemia 51-110 ___________; CV livelli glicemia 111-150 __________; CV livelli glicemia 151-250 __________; CV livelli glicemia 251-400 __________; |
| E | Accuratezza delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Accuratezza. Concordanza tra il valore misurato dal glucometro e il valore “vero” della grandezza misurato ai fini della certificazione ISO 15197, espressa quale percentuale degli scostamenti dei valori misurati nelle due fasce +/- 5mg (per le concentrazioni di glucosio <75 mg/dL) e +/-5 % (per le concentrazioni di glucosio >/=75 mg/dL) | Valori sino a 75mg/dL glucosio: % valori ricadenti nel range +/- 5mg = ____________________ Valori oltre 75 mg/dL glucosio: % valori ricadenti nel range +/- 5% = ___________________ |
| F | Accuratezza delle determinazioni secondo i dati certificati ISO 15197 ai fini dell’immissione in commercio | Correlazione lineare. Regression Analysis Congruenza statistica secondo l’analisi di regressione tra le misurazioni del glucometro e le misurazioni laboratoristiche ai fini della certificazione ISO 15197 | R2 = ____________ |
| G | Sicurezza e igienicità per gli operatori | Modalità espulsione della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente | Espulsione automatica (senza contatto diretto con la striscia o altri supporti)= p. 10 Igienicità e ergonomicità dell’espulsione manuale punti da 0 a 5 |
| H | Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali | Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione) | presenza conversione automatica = 2 punti presenza tabella di correlazione = 1 punti assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti |

Lotto 3: Dispositivo monouso per l’esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia.

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile). | SI | NO |  |
| 2 | Profondità ago regolabile all’interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure di profondità. | SI | NO |  |
| 3 | Profondità minima di incisione 1,2 mm ( è ammessa tolleranza max in più del 25%). | SI | NO |  |
| 4 | Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l’uso. | SI | NO |  |
| 5 | Assenza di latice naturale o suoi derivati nel prodotto finito, nel confezionamento e nel processo di produzione. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago | Profondità ago regolabile all’interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 più misure di profondità della incisione della lancetta | Numero alternative profondità incisione = _______________ |
| B | Praticità d’uso | Ergonomicità |  |
| C | Sicurezza operatore | Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta /cappuccio di protezione | presenza entrambi i parametri presenza di uno solo dei due parametri assenti entrambi |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.

- È ammesso barrare più di una casella nei casi di cui ai punti “c” del lotto n. 3.