ALLEGATO  F4

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura e installazione di complessivi tre acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione informatica, occorrenti all’ A.S.L. n. 2 Savonese e all’ I.R.C.C.S. A.o.u. San Martino-IST-

Numero gara: 5036042

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE ALLA FORNITURA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nell’offerta sono presenti tutte le caratteristiche e i requisiti funzionali, previsti pena esclusione dal capitolato tecnico sezione A1 del Disciplinare di gara e numerati dal n. 1 al n. 80 per il lotto n. 1 e dal n. 1 al n. 70 per il lotto n. 2;

#### che i contenuti dei progetti  edile-impiantistico, informatico, formativo e manutentivo, allegati  quali parte integrante della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti  prestazionali minimi stabiliti dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati;

#### ai fini della valutazione qualitativa la consistenza della fornitura e la  presenza delle seguenti caratteristiche soggette a valutazione:

Lotto n. 1

A.S.L. n. 2 Savonese

n° 2 acceleratori lineare per radioterapia oncologica completo di accessori per la tecnica IMRT volumetrica e la tecnica IGRT

| voce | Criteri di giudizio “QUALITA’” | Esaustiva descrizione di quanto offerto e oggetto di valutazione con un eventuale chiaro riferimento ad allegati da inserire nell’offerta tecnica. Denominazione e consistenza dei prodotti offerti |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Acceleratore lineare Gantry e testata Flessibilità del sistema di collimazione (overtravel). Facilità di implementare il filtro a cuneo in diversi Treatment Planning Systems. Modalità di irraggiamento in VMAT sarà valutata negativamente la presenza di critiche variazioni di dose rate e la necessità, per l'implementazione nel TPS,di dosimetria aggiuntiva oltre a quella tradizionale con il fantoccio ad acqua. Collimatore MLC Numero di lamelle, Spessore all’isocentro, Velocità delle lamelle e dimensioni del campo coperto. Sistema di visualizzazione portale EPID Risoluzione spaziale (funzione MTF), contrasto, vita media del sistema, eventuale possibilità di verifica e registrazione del movimento d’organo Dispositivo IGRT Velocità di acquisizione – visualizzazione, risoluzione spaziale, contrasto, caratteristiche del fantoccio per Quality Assurance, eventuale possibilità di verifica e registrazione del movimento d’organo. Accessori di immobilizzazione e eventuale offerta di ulteriori sistemi o accessori relativi a tecniche speciali di radioterapia Indicare numero e tipologia di accessori offerti in relazione alle tecniche più evolute (IMRT, VMAT e a tecniche di radioterapia già in dotazione nella struttura di radioterapia ospitante) e compatibilità di utilizzo degli accessori di immobilizzazione con la TC di planning usata | Dettagliare per ogni punto Dettagliare per ogni punto Dettagliare per ogni punto Dettagliare per ogni punto Dettagliare |
| 2 2.1 2.2 | Sistema per piani di Trattamento Software per fasci esterni, VMAT e IMRT Algoritmi di calcolo. Presenza di ottimizzazione multi criterio. Presenza, nel TPS, di funzioni di registrazione / deformazione elastica. Presenza di stazioni di calcolo e contornamento aggiuntive. Integrazione informatica con i sistemi esistenti Compatibilità del sistema offerto con quello esistente | Dettagliare per ogni punto Dettagliare |
| 3 | Sistema informatico di gestione dati e immagini Sarà valutato il progetto informatico presentato da ciascuna Ditta sugli aspetti del software di gestione clinica e record & verify, l’architettura del sistema, hardware, le modalità di migrazione dal data base storico, l’ integrazione con i sistemi attualmente in uso | Allegare progetto informatico |
| 4 | Strumentazione per dosimetria Fantoccio ad acqua (hardware, software ed elettrometro). Rivelatori (camere a ionizzazione e diodi) sistemi QA quotidiani. Fantoccio 4D. | Dettagliare per ogni punto |
| 5 | Formazione e addestramento | Allegare progetto formativo |
| 6 | Opere e impianti Saranno valutati il progetto chiavi in mano, la compiutezza e la pertinenza delle opere e le modalità di esecuzione Funzionalità lay-out ambienti e finiture previste ai fini dell’umanizzazione dei locali Soluzioni tecniche, qualità materiali impiegati per opere edili e impiantistiche. Soluzioni realizzative che minimizzino le interferenze con l’attività sanitaria. | Dettagliare |
| 7 | Garanzia e modalità di svolgimento dell’assistenza tecnica Allungamento di ulteriori 12 mesi della garanzia post-collaudo gratuita. Modalità di svolgimento servizio manutentivo. | Si / No Allegare progetto manutentivo |
| 8 | Cronoprogramma Riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto al punto 7.2 del “Progetto preliminare” | Inserire cronoprogramma migliorativo rispetto a quello deliberato al punto 7.2 |

Lotto n. 2

IRCCS A.O.U. San Martino- IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro- Genova

n° 1 acceleratore lineare per radioterapia oncologica completo di accessori per la tecnica IMRT volumetrica e la tecnica IGRT

| voce | Criteri di giudizio “QUALITA’” | Esaustiva descrizione di quanto offerto e oggetto di valutazione con un eventuale chiaro riferimento ad allegati da inserire nell’offerta tecnica. Denominazione e consistenza dei prodotti offerti |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Acceleratore lineare Gantry e testata Flessibilità del sistema di collimazione, Flessibilità del filtro a cuneo Modalità di irraggiamento in VMAT Numero e range di energie con fotoni di tecnologia FFF (Flattening Filter Free) Collimatore MLC Numero di lamelle, Spessore all’isocentro, Velocità delle lamelle e dimensioni del campo coperto Sistema di visualizzazione portale EPID Risoluzione spaziale (funzione MTF), contrasto, vita media del sistema, eventuale possibilità di verifica e registrazione del movimento d’organo Dispositivo IGRT Velocità di acquisizione – visualizzazione, risoluzione spaziale, contrasto, caratteristiche del fantoccio per Quality Assurance eventuale possibilità di verifica e registrazione del movimento d’organo Accessori di immobilizzazione Numero e tipologia di accessori offerti in relazione alle tecniche più evolute (IMRT, VMAT e a tecniche di radioterapia già in dotazione nella struttura di radioterapia ospitante) e compatibilità di utilizzo degli accessori di immobilizzazione con la TC di planning usata | Dettagliare per ogni punto Dettagliare Dettagliare per ogni punto Dettagliare per ogni punto Dettagliare per ogni punto Dettagliare |
| 2 2.1 2.2 | Sistema per piani di Trattamento Software per fasci esterni, VMAT e IMRT Algoritmi di calcolo, ottimizzazione (inverse planning), adaptive therapy eventuali stazioni di calcolo e contornamento aggiuntive Integrazione informatica con i sistemi esistenti Compatibilità del sistema offerto con quello esistente | Dettagliare per ogni punto |
| 3 | Sistema informatico di gestione dati e immagini Sarà valutato il progetto informatico presentato da ciascuna Ditta sugli aspetti del software di gestione clinica e record & verify, l’architettura del sistema, hardware, le modalità di migrazione dal data base storico, l’ integrazione con i sistemi attualmente in uso | Allegare progetto informatico |
| 4 | Strumentazione per dosimetria Caratteristiche tecniche della strumentazione offerta | Dettagliare |
| 5 | Formazione e addestramento | Allegare progetto formativo |
| 6 | Opere e impianti Progetto chiavi in mano, la compiutezza e la pertinenza delle opere e le modalità di esecuzione Funzionalità lay-out ambienti e finiture previste ai fini dell’umanizzazione dei locali Soluzioni tecniche, qualità materiali impiegati per opere edili e impiantistiche Soluzioni realizzative che minimizzino le interferenze con l’attività sanitaria | Dettagliare |
| 7 | Garanzia e modalità di svolgimento dell’assistenza tecnica Allungamento di ulteriori 12 mesi della garanzia post-collaudo gratuita Modalità di svolgimento servizio manutentivo | Sì / No Allegare progetto manutentivo |
| 8 | Cronoprogramma Riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto al punto 11 del “Progetto preliminare” | Inserire cronoprogramma migliorativo rispetto a quello deliberato al punto 11 |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

1.	La firma non è soggetta ad autenticazione.

2.	La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P.R. n. 445/2000.