ALLEGATO F4)

SCHEDE REQUISITI AUSILI

LOTTO 1

Apparecchi acustici

Gruppo 1

LOTTO 1 - SUB 1

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.06.003 APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 2

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.06.006 APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 3

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.09.003 APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 4

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.09.006 APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 5

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.12.003 APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 6

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: 21.45.12.006 APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 7

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA 21.45.00.103 Auricolare in materiale rigido |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 8

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA 21.45.00.106 Auricolare in materiale morbido |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 9

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.109 Archetto monoaurale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 10

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.112 Archetto binaurale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 11

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.115 Vibratore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 12

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.118 Vibratore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 13

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.121 Cavetto bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 14

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.124 Cavetto tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 15

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.506 Microfono omnidirezionale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 16

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.509 Microfono direzionale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 17

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.512 Kit ingresso audio |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 18

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.515 Bobina telefonica |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 19

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.518 Ricevitore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 20

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.521 Ricevitore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 21

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.524 Vibratore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 22

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.527 Vibratore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 23

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: INVOLUCRI 21.45.00.530 Per retroauricolari |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 24

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: INVOLUCRI 21.45.00.533 Per occhiali, escluso il frontale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 25

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.539 Potenziamento di volume |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 26

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.542 Commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.) |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 27

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.545 Trimmer |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 28

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.548 Bobina telefonica |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022,emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 1 - SUB 29

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.551 Alloggi pila e copricomandi |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022,emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio. |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO n. 2

Apparecchi acustici

Gruppo 2

LOTTO 2 - SUB 1

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.06.009 APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 2

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.06.012 APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 3

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.09.009 APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 4

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.09.012 APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 5

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.12.009 APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 6

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: 21.45.12.012 APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O. |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 7

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA 21.45.00.103 Auricolare in materiale rigido |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 8

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA 21.45.00.106 Auricolare in materiale morbido |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 9

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.109 Archetto monoaurale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

LOTTO 2 - SUB 10

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.112 Archetto binaurale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 11

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.115 Vibratore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 12

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.118 Vibratore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 13

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.121 Cavetto bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 14

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: AURICOLARE PER APPLICAZIONI VIA OSSEA 21.45.00.124 Cavetto tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 15

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.506 Microfono omnidirezionale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 16

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.509 Microfono direzionale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 17

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.512 Kit ingresso audio |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 18

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’INGRESSO 21.45.00.515 Bobina telefonica |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 19

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.518 Ricevitore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 20

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.521 Ricevitore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 21

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.524 Vibratore bipolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 22

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: TRASDUTTORE D’USCITA 21.45.00.527 Vibratore tripolare |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 23

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: INVOLUCRI 21.45.00.530 Per retroauricolari |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 24

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: INVOLUCRI 21.45.00.533 Per occhiali, escluso il frontale |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 25

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.539 Potenziamento di volume |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 26

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.542 Commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.) |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 27

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.545 Trimmer |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 28

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.548 Bobina telefonica |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022,emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2 - SUB 29

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | ISO 21.45 AUSILI PER L’UDITO |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2: REGOLATORI DI FUNZIONE 21.45.00.551 Alloggi pila e copricomandi |

INDICAZIONI

Correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norme: CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore. IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output. IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva. IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti. IEC 711 Simulatore di orecchio. IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali. CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova. CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto. CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio. CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1) CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022,emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi). CEN/TC 293-138-8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335 2-29) CEN/TC 293-138-4.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria CEN/TC 293-138-13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme, CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| Funzione primaria: | Dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro. |
| --- | --- |
| Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clapping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume - Bobina telefonica e/o ingresso audio. |
| Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) |  |

TIMBRO E FIRMA