ALLEGATO  F4

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati da destinare all’assistenza integrativa esterna dei pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)

n° gara  3029786

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE AI PRODOTTI OFFERTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. ______________________________ e P. IVA ____________________ di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

#### (compilare la tabella sottostante per i soli lotti per cui si presenta offerta):

Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici che devono ricorrere all’aiuto di terzi per l’effettuazione del test (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer”. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi |  Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Calibrazione e codifica | Inserimento delle strisce reattive e codifica automatica delle stesse (assenza di operazioni aggiuntive da parte dell’utilizzatore) | presente assente |
| c | Sicurezza e igienicità per gli utilizzatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente (o internalizzazione della parte reattiva al fine di eliminazione successiva) | presente espulsione automatica presenza internalizzazione Assenti entrambe |
| d | Possibilità utilizzo caricatore multitest | Presenza /assenza | presente assente |
| e | Tempo di lettura | In secondi ≤ 10 | presente assente |

Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici in terapia insulinica intensiva (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer” | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi |  Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Tempo di lettura | In secondi ≤ 5 | presente assente |
| c | Capacità di memoria | Numero test con data e ora | Indicare il numero test …………………... |
| d | Intervallo di temperatura di funzionamento | Intervallo di temperatura minima e massima ≥ 30°C | intervallo ≥ 30° intervallo < 30° |
| e | Possibilità di escludere il sonoro (tutela della Privacy) | Presenza /assenza | presente assente |
| f | Durata della batteria | Espressa in n° test | Indicare il numero test …………………... |
| g | Possibilità di elaborazione dati | Semplicità di utilizzo (interfaccia user-friendly) Valutazione di report personalizzabili e/o grafici Possibilità di creazione di indici di predittività Possibilità di marcatura ed elaborazione delle glicemie specifica con indicazioni dedicate (ad es. fasce orarie, attività pre-esame, glicemia pre o post prandiale) | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |

Lotto 3: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici anziani (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer”. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi | Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Calibrazione e codifica | Inserimento delle strisce reattive e codifica automatica delle stesse (assenza di operazioni aggiuntive da parte dell’utilizzatore) | presente assente |
| c | Sicurezza e igienicità per gli utilizzatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente (o internalizzazione della parte reattiva al fine di eliminazione successiva) | presente espulsione automatica presenza internalizzazione Assenti entrambe |
| d | Semplicità d’uso | Da valutare in relazione alle difficoltà che può incontrare un soggetto anziano, attraverso prova pratica: facilità di introduzione della striscia o del caricatore dimensione dei caratteri sul display dimensione dei tasti | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |
| e | Presenza di segnale sonoro in caso di out of range di lettura | Presenza /assenza | presente assente |
| f | Presenza di segnale sonoro in caso di campione insufficiente | Presenza /assenza | presente assente |

Lotto 4: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici professionalmente attivi e con particolari capacità tecniche (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer”. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi |  Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Tempo di lettura | In secondi ≤ 5 | presente assente |
| c | Capacità di memoria | Numero test con data e ora | Indicare il numero test …………………... |
| d | Intervallo di temperatura di funzionamento | Intervallo di temperatura minima e massima ≥ 30° | intervallo ≥ 30° intervallo < 30° |
| e | Possibilità di escludere il sonoro (tutela della Privacy) | Presenza /assenza | presente assente |
| f | Durata della batteria | Espressa in n° test | Indicare il numero test …………………... |
| g | Possibilità di elaborazione dati | Semplicità di utilizzo (interfaccia user-friendly) Valutazione di report personalizzabili e/o grafici Possibilità di creazione di indici di predittività Possibilità di marcatura ed elaborazione delle glicemie specifica con indicazioni dedicate (ad es. fasce orarie, attività pre-esame, glicemia pre o post prandiale) | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |

Lotto 5: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici con ridotte capacità visive (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer”. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi | Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Calibrazione e codifica | Inserimento delle strisce reattive e codifica automatica delle stesse (assenza di operazioni aggiuntive da parte dell’utilizzatore) | presente assente |
| c | Sicurezza e igienicità per gli utilizzatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente (o internalizzazione della parte reattiva al fine di eliminazione successiva) | presente espulsione automatica presenza internalizzazione Assenti entrambe |
| d | Semplicità d’uso | Da valutare in relazione alle difficoltà che può incontrare un soggetto con ridotte capacità visive attraverso prova pratica, tenendo conto di: facilità introduzione della striscia, dimensione e numero dei tasti facilità di introduzione della striscia o del caricatore dimensione dei caratteri sul display dimensione dei tasti | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |
| e | Facilità di lettura | Retroilluminazione o presenza idonea soluzione tecnica che agevoli la visibilità delle informazioni sul display | presente assente |
| f | Presenza di segnale sonoro in caso di campione insufficiente | Presenza /assenza | presente assente |
| g | Presenza di segnale sonoro in caso di out of range di lettura | Presenza/assenza | presente assente |
| h | Possibilità di “caricatore multitest” | Presenza/assenza | presente assente |

Lotto 6: Sistema per la misurazione della  glicemia capillare su pazienti diabetici in età pediatrica (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO |  |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO |  |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Possibilità di collegamento/interfacciabilità con “Personal Computer”. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi |  Precisione  Accuratezza  Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso | Valutazione a cura della commissione giudicatrice a seguito delle prove di laboratorio |
| b | Sicurezza e igienicità per gli utilizzatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente (o internalizzazione della parte reattiva al fine di eliminazione successiva) | presente espulsione automatica presenza internalizzazione Assenti entrambe |
| c | Possibilità di “caricatore multitest | Presenza/assenza | presente assente |
| d | Ridotti quantitativi di sangue | In microlitri ≤ 1,5 | presente assente |
| e | Tempo di lettura | In secondi ≤ 5 | presente assente |
| f | Capacità di memoria | Numero test con data e ora | Indicare il numero test …………………... |
| g | Intervallo di temperatura di funzionamento | Intervallo di temperatura minima e massima ≥ 30° | intervallo ≥ 30° intervallo < 30° |
| h | Possibilità di elaborazione dati | Semplicità di utilizzo (interfaccia user-friendly) Valutazione di report personalizzabili e/o grafici Possibilità di creazione di indici di predittività Possibilità di marcatura ed elaborazione delle glicemie specifica con indicazioni dedicate (ad es. fasce orarie, attività pre-esame, glicemia pre o post prandiale) | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |

Lotto 7: Dispositivo automatico per l’esecuzione del prelievo capillare per la determinazione della glicemia su soggetti in ambito domiciliare:

il dispositivo è formato da penna e da ago;

le penne saranno fornite in sconto merce nei quantitativi minimi indicati nel disciplinare di gara e suoi allegati.

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opzioni multiple di regolazione (almeno 2 regolazioni). | SI | NO |  |
| 2 | Applicazione della lancetta pungidito con sistema ad incastro ed espulsione automatica dell’ago. Per la sicurezza del paziente, l’ago della penna, dopo la puntura, deve retrarsi automaticamente all’interno del dispositivo | SI | NO |  |
| 3 | Latex free: assenza di lattice naturale o sui derivati nel prodotto finito. | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Personalizzazione della digito puntura | Opzioni multiple di regolazione | Indicare il numero di regolazioni …………………... |
| b. | Praticità d’uso | Prova pratica per valutare l’ergonomicità | Valutazione a cura della commissione giudicatrice in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche ed eventuale prova pratica |
| c. | Sistemi di sicurezza pre-uso | Presenza sistema di protezione dell’ago prima dell’utilizzo | presente assente |
| d. | Sistemi di sicurezza post-uso | Sistema di smaltimento dell’ago utilizzato | presente assente |
| e. | Compatibilità dell’ago con altre penne | Presenza/assenza | presente assente |
| f. | Dotazione cilindro caricatore | Presenza/assenza | presente assente |
| g. | Prelievo indolore | Presenza di sistemi per ridurre la sensazione di dolore | Indicare il numero di sistemi …………………... |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.