ALLEGATO  F4

Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi analitici per l’esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di HCV-HIV-HBV finalizzata alla validazione di unità di sangue ad uso trasfusionale e plasma per la produzione di emoderivati per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria. Gara n . 4668332

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. ______________________________ e P. IVA ____________________ di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### di aver proceduto al sopralluogo dei locali e degli spazi in cui sarà allocato il sistema oggetto di gara;

che il sistema offerto nella presente procedura possiede le seguenti caratteristiche tecniche, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

Lotto unico: Sistemi analitici per l’esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di HCV-HIV-HBV finalizzata alla validazione di unità di sangue ad uso trasfusionale e plasma per la produzione di emoderivati (Full Service).

REQUISITI MINIMI RICHIESTI (pena esclusione)

| # | Requisito richiesto | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ricerca contemporanea ed in unica estrazione di virus HCV, HIV e HBV | SI | NO |  |
| 2 | Possibilità di refertazione e ristampa automatica | SI | NO |  |
| 3 | Archivio storico con memoria proporzionata al numero dei test eseguiti per tutta la durata della fornitura (minimo 3 anni) | SI | NO |  |
| 4 | Fornitura di gruppi di continuità adeguati e compatibili con il sistema aziendale | SI | NO |  |
| 5 | Modalità walk-away (grado di automatismo tale da ridurre al minimo la manualità dell’operatore nell’esecuzione del test) | SI | NO |  |
| 6 | Identificazione dei reagenti tramite codice a barre e controllo automatico dell’inventario | SI | NO |  |
| 7 | Fornitura schede di sicurezza in lingua italiana per materiale di consumo (reagenti, soluzioni di lavaggio, diluenti, tamponi, ecc.) | SI | NO |  |

CARATTERISTICHE DEL  SISTEMA  E DEI SERVIZI OFFERTI

| # | Requisito richiesto | Descrizione caratteristiche del sistema e dei servizi offerti |
| --- | --- | --- |
| 8 | Tipologia del sistema offerto: Test su campione singolo oppure Test su pool di campioni con massimo di 6 donatori |  |
| 9 | Sistema per la risoluzione di eventuali casi positivi (individuazione del campione positivo e del/i virus infettante/i) |  |
| 10 | Performance: numero sedute invalide in % |  |
| 11 | Performance: numero campioni invalidi in % |  |
| 12 | Performance: specificità del metodo in % |  |
| 13 | Sistema per la creazione della SIEROTECA ad alto grado di automatismo |  |
| 14 | Controllo di qualità interno quotidiano e programma di VEQ a cadenza mensile |  |
| 15 | Protocolli di manutenzione ordinaria |  |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione del modello F4::

1.	La firma non è soggetta ad autenticazione.

2.	La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.