ALLEGATO  F4

Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre

n° gara  605544

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE AI PRODOTTI OFFERTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

#### (compilare la tabella sottostante per i soli lotti per cui si presenta offerta):

Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 10 microlitri | SI | NO | Volume campione pari a ………….(microlitri) |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO | Tempo di lettura pari a ………….. (secondi) |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl | SI | NO | Intervallo tra ……… e ……………… mg/dl |
| 6 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 7 | Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code” | SI | NO |  |
| 8 | Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso “sistemi di calibrazione esterna” | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Gestione delle interferenze dovute a variazione dei valori di ematocrito: ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 %. | Valore range di ematocrito | Range di ematocrito compreso tra …… e ……….. % |
| b | Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina | Assenza di interferenza dai parametri indicati | assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina assenza interferenza da maltosio e galattosio ma non da bilirubina assenza interferenza da bilirubina ma non da maltosio o galattosio nessuna delle precedenti |
| d | Sicurezza e igienicità per gli operatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva | presente assente |
| e | Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali | Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione) | presenza conversione automatica presenza tabella di correlazione assenza conversione automatica e assenza tabella di correlazione |

Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto in età neonatale in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Dettagliare e documentare la presenza/assenza di interferenze, specificandone la natura e la eventuale capacità di gestione/riduzione/annullamento (con eventuale riferimento a documenti presentati dalla Ditta offerente e allegati alla presente dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia |  |
|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| 2 | Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 5 microlitri | SI | NO | Volume campione pari a …………..(microlitri) |
| 3 | Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi | SI | NO | Tempo di lettura pari a ……………(secondi) |
| 4 | Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente | SI | NO |  |
| 5 | Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 10 e 500 mg/dl | SI | NO | Intervallo tra ……… e ……………… mg/dl |
| 6 | Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 25 a 65% | SI | NO |  |
| 7 | Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura | SI | NO |  |
| 8 | Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code” | SI | NO |  |
| 9 | Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso “sistemi di calibrazione esterna” | SI | NO |  |
| 10 | Presenza di una tabella di correlazione costruita su una curva di calibrazione per la lettura del sangue neonatale a seconda dei valori dell’ematocrito | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina | Assenza di interferenza dai parametri indicati | assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina assenza interferenza da maltosio e galattosio ma non da bilirubina assenza interferenza da bilirubina ma non da maltosio o galattosio nessuna delle precedenti |
| c | Sicurezza e igienicità per gli operatori | Presenza espulsione automatica della striscia reattiva | presente assente |
| d | Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali | Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione) | presenza conversione automatica presenza tabella di correlazione assenza conversione automatica e assenza tabella di correlazione |

Lotto 3: Dispositivo monouso per l’esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia su soggetto adulto in ambito ospedaliero:

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile) | SI | NO |  |
| 2 | Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l’uso | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago | Profondità ago regolabile all’interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure (a titolo esemplificativo: da 1,3 a 2,0 mm) | profondità regolabile all’interno dello stesso dispositivo offerta gamma di 3 diverse misure offerta un’unica versione non regolabile |
| c | Latex free Assenza di latice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento | Presenza/assenza latice | assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento assenza solo nel prodotto finito presenza latice in entrambi |
| c | Sicurezza operatore | - pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta/cappuccio di protezione | presenza pulsante presenza ago coperto da linguetta/cappuccio di protezione assenza entrambi |

Lotto 4:  Dispositivo monouso con lama a scatto per l’esecuzione del prelievo capillare dal tallone nei neonati e prematuri:

|  | Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema monouso costituito da lama sterile già incorporata nel dispositivo (monopezzo non riutilizzabile). | SI | NO |  |
| 2 | Lunghezza di incisione; presenza di due lunghezze di incisione: 2,5 mm e 1,75 mm (verranno accettati minimi scostamenti). | SI | NO |  |
| 3 | Profondità; presenza di due profondità di incisione: 1,0 mm e 0,85 mm (verranno accettati minimi scostamenti). | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio:

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Caratteristica dello strumento (compilare con il dato richiesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Latex free Assenza di latice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento | Presenza / assenza latice | assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento assenza solo nel prodotto finito presenza latice in entrambi |
| c | Sicurezza operatore | - pulsante di attivazione in sicurezza - lama coperta da linguetta di protezione | presenza pulsante presenza lama coperta da linguetta di protezione assenza di entrambi |
| d | Sicurezza paziente | Presenza confezioni singole sterili | presenza assenza |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.

- È ammesso barrare più di una casella nei casi di cui ai punti “c” dei lotti n. 3 e n.4.