.

ALLEGATO  F4

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisto di Apparecchiature per otoemissioni  per lo screening audiologico neonatale occorrenti alle AA.SS.LL.,  EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Lotto unico - Numero gara 3514509

SCHEDA INFORMATIVA  RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nel servizio e nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti tecnici minimi (pena esclusione), previsti ai paragrafi A, B e C del Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara;

| conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto; |  |
| --- | --- |
| conformità alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica; |  |
| manuale di istruzione in lingua italiana; |  |
| lo strumento deve consentire l’esecuzione di otoemissioni acustiche OAE neonatali e pediatriche screening standardizzate; |  |
| lo strumento deve essere facilmente trasportabile, di tipo palmare, indipendente dalla rete elettrica (batteria o accumulatore interno); |  |
| lo strumento deve consentire l’esecuzione dei test sui neonati in modo estremamente rapido (entro 1 minuto), per semplicità d’uso la regolazione dello stimolo, il rigetto degli artefatti deve essere automatico; |  |
| un sistema di controllo deve informare l’operatore sul tipo di risposta, in particolare: se la risposta è alterata da un artefatto da cause esterne (rumore, ecc.), se la situazione acustica tra sonda e timpano è adeguata all’esecuzione del test; se la risposta è assente o se supera i parametri impostati; |  |
| lo strumento deve essere dotato di display per informazioni numeriche e grafiche, tastiera per l’inserimento dei dati paziente, memoria interna per almeno 50 test |  |
| in dotazione deve essere disponibile un software per il trasferimento su personal computer, dei dati paziente ed esami acquisiti e relativi grafici, e per una analisi più approfondita di tipo clinico e statistico. Il software deve essere compatibile con i sistemi operativi più diffusi utilizzati su strumenti clinici per l’interscambio dei dati; |  |
| una stampante interna o esterna portatile deve essere fornita con lo strumento per la stampa immediata dei risultati ottenuti; |  |
| lo strumento deve essere corredato di almeno n.3 sonde adatte allo screening neonatale; |  |
| garanzia non inferiore a 24 mesi. |  |

- che gli elementi identificativi dei riferimenti del lotto offerti sono i seguenti:

| Lotto Unico | NOME COMMERCIALE PRODOTTO | CLASSIFICAZIONE CND | N° DI REPERTORIO | PRODUTTORE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apparecchiature per otoemissioni |  |  |  |  |

#### che il servizio e i prodotti offerti presentano i seguenti requisiti oggetto di valutazione qualitativa:

| CARATTERISTICA |  |
| --- | --- |
| Estensione della garanzia >24 mesi | Indicare numero mesi |
| Presenza di un apparecchio sostitutivo in caso di guasto nel periodo di garanzia | SI/NO |
| Memoria interna >50 test | Indicare numero test memorizzati |
| Segnalazione di risposta marginale | SI/NO |
| Rapidità esecuzione test < 1 minuto | Indicare secondi |
| Presenza di indicatori livello carica | SI/NO |
| Caratteristiche migliorative del display (dimensioni, leggibilità) | Allegare dépliant, scheda tecnica con foto del prodotto e dimensioni/caratteristiche display |

Luogo e data

__________________________________________,  ____________________________

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.