.

ALLEGATO  F4

Procedura aperta per la fornitura di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

Numero gara 597803

SCHEDA INFORMATIVA  RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nel servizio e nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti tecnici minimi (pena esclusione), previsti ai paragrafi A e B del Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara.

#### che il servizio e i prodotti offerti presentano i seguenti requisiti oggetto di valutazione qualitativa:

| Organizzazione del servizio * |
| --- |
| Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati | Progetto organizzativo proposto in relazione all’erogazione dei servizi che dovrà contenere almeno le seguenti caratteristiche: Sede/Distributore; Numero automezzi Numero personale: funzione e tempo dedicato Locazione centri di sanificazione Aggiornamento personale: numero ore Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero | Presente allegato SI NO |
| Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione | Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.) |  |
|  | Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione |  |
| Informatizzazione del servizio | Progetto di informatizzazione del servizio : richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio | Presente allegato SI NO |
| Migliorie | Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione | Presente allegato SI NO |

*Presentare una scheda di organizzazione del servizio per ciascun lotto offerto

| LOTTO 1 | Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al II stadio |
| --- | --- |
| Dati identificativi del prodotto | Denominazione prodotto |  |
|  | N° Repertorio |  |
|  | Classificazione C.N.D. |  |
| Principio di funzionamento | Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto . |  |
|  | Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti). |  |
|  | Portata terapeutica in kg (> 120 kg): |  |
|  | Praticità d’uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni) |  |
| Comfort paziente | Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell’ausilio |  |
|  | Stabilità e mantenimento della postura (in ore) |  |
| Comfort operatore | Facilità ad eseguire le manovre di nursing |  |
|  | Facilità di sanificazione della cover |  |

| LOTTO 2 | Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio. |  |
| --- | --- | --- |
| Dati identificativi del prodotto | Denominazione prodotto |  |  |
|  | N° Repertorio |  |  |
|  | Classificazione C.N.D. |  |  |
| Principio di funzionamento | Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto. |  |  |
|  | Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti) |  |  |
|  | Funzione trasporto in ore (> di 3 ore) |  |  |
|  | Portata terapeutica in kg (> 120 kg) |  |  |
|  | Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR |  |  |
|  | Caratteristiche migliorative del telo di copertura |  |  |
|  | Praticità d’uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni ) |  |  |
| Sicurezza | Allarmi (tipologia e parametri segnalati) |  |  |
| Impianto elettrico | Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative |  |  |
| Unita motore | Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, etc |  |  |
|  | Peso unità motore in kg |  |  |
|  | Estetica/Dimensioni |  |  |
|  | Rumorosità della pompa (certificazione sui db*) |  |  |
| Comfort paziente | Stabilità e mantenimento della postura in ore |  |  |
|  | Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell’ausilio |  |  |
| Comfort operatore | Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione) |  |  |
|  | Facilità di sanificazione della cover |  |  |
|  | Facilità ad eseguire le manovre di nursing |  |  |

| LOTTO 3 | Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III° stadio |  |
| --- | --- | --- |
| Dati identificativi del prodotto | Denominazione prodotto |  |  |
|  | N° Repertorio |  |  |
|  | Classificazione C.N.D. |  |  |
| Principio di funzionamento | Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto. |  |  |
|  | Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti). |  |  |
|  | Funzione trasporto in ore (> di 3 ore) |  |  |
|  | Portata terapeutica in kg (> 120 kg) |  |  |
|  | Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR |  |  |
|  | Caratteristiche migliorative del telo di copertura |  |  |
|  | Praticità d’uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni ) |  |  |
| Sicurezza | Allarmi (tipologia e parametri segnalati) |  |  |
| Impianto elettrico | Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative |  |  |
| Unita motore | Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, etc |  |  |
|  | Peso unità motore in kg |  |  |
|  | Estetica/Dimensioni |  |  |
|  | Rumorosità della pompa (certificazione sui db*) |  |  |
| Comfort paziente | Stabilità e mantenimento della postura in ore |  |  |
|  | Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell’ausilio |  |  |
| Comfort operatore | Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione) |  |  |
|  | Facilità di sanificazione della cover |  |  |
|  | Facilità ad eseguire le manovre di nursing |  |  |

| LOTTO 4 | Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea. |  |
| --- | --- | --- |
| Dati identificativi del prodotto | Denominazione prodotto |  |  |
|  | N° Repertorio |  |  |
|  | Classificazione C.N.D. |  |  |
| Principio di funzionamento | Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto. |  |  |
|  | Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti). |  |  |
|  | Funzione trasporto in ore (> di 3 ore) |  |  |
|  | Portata terapeutica in kg (> 120 kg) |  |  |
|  | Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR |  |  |
|  | Caratteristiche migliorative del telo di copertura |  |  |
|  | Praticità d’uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni ) |  |  |
| Sicurezza | Allarmi (tipologia e parametri segnalati) |  |  |
| Impianto elettrico | Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative |  |  |
| Unita motore | Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, etc |  |  |
|  | Peso unità motore in kg |  |  |
|  | Estetica/Dimensioni |  |  |
|  | Rumorosità della pompa (certificazione sui db*) |  |  |
| Comfort paziente | Stabilità e mantenimento della postura |  |  |
|  | Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell’ausilio |  |  |
| Comfort operatore | Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione) |  |  |
|  | Facilità di sanificazione della |  |  |
|  | Facilità ad eseguire le manovre di nursing |  |  |

| LOTTO 5 | Sistemi a reale cessione d’aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva |  |
| --- | --- | --- |
| Dati identificativi del prodotto | Denominazione prodotto |  |  |
|  | N° Repertorio |  |  |
|  | Classificazione C.N.D. |  |  |
| Principio di funzionamento | Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto. |  |  |
|  | Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti). |  |  |
|  | Funzione trasporto in ore (> di 3 ore) |  |  |
|  | Portata terapeutica in kg (> 120 kg) |  |  |
|  | Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR |  |  |
|  | Caratteristiche migliorative del telo di copertura |  |  |
|  | Praticità d’uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni ) |  |  |
|  | Gestione della macerazione cutanea |  |  |
| Sicurezza | Allarmi (tipologia e parametri segnalati) |  |  |
| Impianto elettrico | Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative |  |  |
| Unita motore | Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, etc |  |  |
|  | Peso unità motore in kg |  |  |
|  | Estetica/Dimensioni |  |  |
|  | Rumorosità della pompa (certificazione sui db*) |  |  |
| Comfort paziente | Stabilità e mantenimento della postura |  |  |
|  | Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell’ausilio |  |  |
| Comfort operatore | Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione) |  |  |
|  | Facilità di sanificazione della cover |  |  |
|  | Facilità ad eseguire le manovre di nursing |  |  |

Luogo e data

__________________________________________,  ____________________________

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.