ALLEGATO  F4-BIS

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di MONTASCALE, con attività manutentiva, logistica, distributiva,per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), Lotti n. 2, numero gara 6459009. Importo quinquennale presunto di gara € 1.968.330,00 (IVA esclusa).

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1  □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2  □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico  Sezione A allegato al Disciplinare di gara:

LOTTO 1

MONTASCALE A CINGOLI

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) | (specificare) |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) | (specificare) |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) | (specificare) |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | 18.30 Apparecchiature di sollevamento (montascale) |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | 18.30.12.003 Montascale mobile a cingoli |

INDICAZIONI

Indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42) “Ausili tecnici per persone disabili – Requisiti generali e metodi di prova”.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| A.4.1 | Funzione primaria: (barrare la risposta che si desidera indicare) Dispositivo progettato per il trasporto lungo scale di una persona su carrozzina con l’ausilio di un accompagnatore. Facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina o comunque con impedita o ridotta attività motoria; utilizzo in alternativa ad altri sistemi di sollevamento. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A.4.2 | Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) | (specificare) |

| A.4.3 | Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore ) | (barrare la risposta che si desidera indicare) |
| --- | --- | --- |
|  | struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma ad alto attrito | SI | NO |
|  | parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina | SI | NO |
|  | leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto | SI | NO |
|  | motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi | SI | NO |
|  | possibilità di superare pendenze fino a 35° (indicatore compreso) | SI | NO |
|  | dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della cinghia passante e cintura di sicurezza | SI | NO |
|  | autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani | SI | NO |
|  | portata standard 130 kg. | SI | NO |
|  | spazio di manovra massimo 100x100 cm. | SI | NO |
|  | garanzia 24 mesi. | SI | NO |

| A.4.4 | Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) | (barrare la risposta che si desidera indicare) |
| --- | --- | --- |
|  | Verifica preliminare dell’idoneità dell’ausilio individuato nell’ambiente di utilizzo mediante sopralluogo documentato | SI | NO |
|  | Prove di valutazione di ausilio e accessori con l’utente; eventuali modifiche | SI | NO |
|  | Consegna a domicilio documentata | SI | NO |
|  | Istruzione ed addestramento all’uso documentato | SI | NO |
|  | Visita manutentiva di controllo ogni sei mesi dalla consegna documentata. | SI | NO |

| A.4.5 | Consegna ausilio Presso il domicilio del paziente | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

| SCHEDA LOTTO 1 Criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione |
| --- |
| QUALITÀ DELL’AUSILIO | VALORE DI RIFERIMENTO | PUNTI | COEFFICIENTE | Specificare voce per voce indicando gli elementi/valori richiesti |
| Spazio di manovra | Massimo 100 x 100 cm. | 7 | Q4 | cm. X cm. |
| Autonomia di salita a pieno carico | Minimo 10 piani | 7 | Q3 | n. piani |
| Peso trasportabile | Peso trasportabile Minimo 130 Kg. | 7 | Q3 | Minimo KG. _____ |
| Sistemi di sicurezza | Tipologia e numero di sistemi di sicurezza previsti | 7 | Q1 |  |
| QUALITÀ DEL SERVIZIO | VALORE DI RIFERIMENTO | PUNTI | COEFFICIENTE | Specificare voce per voce indicando gli elementi/valori richiesti |
| Garanzia, in sede di fornitura ex novo di ausilio, oltre il termine di 24 mesi previsto dal D.M. 332/1999 (La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente nell’offerta economica il numero di mesi di garanzia offerti eccedenti quelli previsti dal D.M. ) | Minimo 24 mesi | 7 | Q3 | N° mesi di garanzia |
| Migliorie sui tempi di consegna dell’ausilio (nuovo: rispetto a quanto previsto dal punto 4.4 del Capitolato speciale riciclo: rispetto a quanto previsto dal punto 5.2 del Capitolato speciale) | Valori minimi come da Capitolato speciale | 5 | Q4 | (specificare) |

LOTTO 2

MONTASCALE A RUOTE

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) | (specificare) |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) | (specificare) |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) | (specificare) |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | 18.30 Apparecchiature di sollevamento (montascale) |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | 18.30.12.006 Montascale a ruote |

INDICAZIONI

Indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42) “Ausili tecnici per persone disabili – Requisiti generali e metodi di prova”

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| A.4.1 | Funzione primaria: (barrare la risposta che si desidera indicare) Dispositivo progettato per il trasporto lungo scale di una persona seduta su sedia incorporata al dispositivo stesso, con l’ausilio di un accompagnatore. Facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina o comunque con impedita o ridotta attività motoria; utilizzo in alternativa ad altri sistemi di sollevamento. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |

| A.4.2 | Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) | (specificare) |
| --- | --- | --- |

| A.4.3 | Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) Caratteristiche minime: | (barrare la risposta che si desidera indicare) |
| --- | --- | --- |
|  | struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all'intelaiatura. | SI | NO |
|  | movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 24 cm. | SI | NO |
|  | dispositivo di inserimento automatico del freno a motore | SI | NO |
|  | dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l’inclinazione del montascale esca dai limiti di sicurezza per l’utente | SI | NO |
|  | motore a bassa tensione | SI | NO |
|  | accumulatore e carica batterie | SI | NO |
|  | stop d’emergenza | SI | NO |
|  | autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani | SI | NO |
|  | comandi di salita e di discesa | SI | NO |
|  | spazio di manovra massimo 80x80 cm. | SI | NO |
|  | portata standard di 130 kg. | SI | NO |
|  | garanzia 12 mesi. | SI | NO |
|  | autonomia a moto continuo su scale di minimo 10 piani | SI | NO |

| A.4.4 | Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) | (barrare la risposta che si desidera indicare) |
| --- | --- | --- |
|  | Verifica preliminare dell’idoneità dell’ausilio individuato nell’ambiente di utilizzo mediante sopralluogo documentato | SI | NO |
|  | Prove di valutazione di ausilio e accessori con l’utente; eventuali modifiche | SI | NO |
|  | Consegna a domicilio documentata | SI | NO |
|  | Istruzione ed addestramento all’uso documentato | SI | NO |
|  | Visita manutentiva di controllo dopo sei mesi dalla consegna documentata. | SI | NO |

| A.4.5 | Consegna ausilio Presso il domicilio del paziente | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

| SCHEDA LOTTO 2 Criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione |
| --- |
| QUALITÀ DELL’AUSILIO | VALORE DI RIFERIMENTO | PUNTI | COEFFICIENTE | Specificare voce per voce indicando gli elementi/valori richiesti |
| Spazio di manovra | Massimo 80 x 80 cm. | 6 | Q4 | Cm X cm |
| Autonomia di salita a pieno carico | Minimo 10 piani | 6 | Q3 | N° piani |
| Peso trasportabile | Minimo130 Kg. | 6 | Q3 | Minimo Kg. |
| Sistemi di sicurezza | Tipologia e numero di sistemi di sicurezza previsti | 6 | Q1 | specificare |
| QUALITÀ DEL SERVIZIO | VALORE DI RIFERIMENTO | PUNTI | COEFFICIENTE | Specificare voce per voce indicando gli elementi/valori richiesti |
| Garanzia, in sede di fornitura ex novo di ausilio, oltre il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 332/1999 (La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente nell’offerta economica il numero di mesi di garanzia offerti eccedenti quelli previsti dal D.M. ) | Minimo 12 mesi | 6 | Q3 | n. mesi garanzia |
| Migliorie sui tempi di consegna dell’ausilio (nuovo: rispetto a quanto previsto dal punto 4.4 del Capitolato speciale) (riciclo: rispetto a quanto previsto dal punto 5.2 del Capitolato speciale) | Valori minimi come da Capitolato speciale | 4 | Q4 | specificare |
| Messa a disposizione di numero verde della Ditta con risposta da parte di operatore per 12 ore su sei giorni lavorativi durante il periodo di garanzia |  | 3 | Q5 | N. verde:________________ |
| Fornitura di apparecchio sostitutivo per riparazioni che richiedono tempi > 10 giorni lavorativi durante il periodo di garanzia |  | 3 | Q5 | Si / No |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.

- È ammesso barrare più di una casella nei casi di cui ai punti “c” del lotto n. 3.

- I campi del presente modulo devono essere compilati tutti obbligatoriamente.

- Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni parte, esclusivamente tramite computer o macchina per scrivere, firmato e timbrato in originale su supporto cartaceo.

- Una copia digitale del presente Allegato, dovrà essere allegata su supporto ottico CDROM non riscrivibile, sia in formato PDF sia in formato word compatibile ed editabile (ad es. .doc oppure .Docx),  compilata in ogni parte ed identica al modulo cartaceo, insieme alla copia digitale in formato .pdf di un valido documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel CDROM, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara.