## MED Avanzate
Le misure sono indicative e si accetterà una tolleranza del + 20 % relativamente alle misure lineari (cm/mm) e/o di estensione (cm2/mm2)
| PRODOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO
1 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
misura pediatrica MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2
cm 7 x 9 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2
cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2
2 | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) | MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola.Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo
misura pediatrica MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2
cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2
cm 6 x 7 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2
3 | Film semipermeabile in poliuretano non sterile (in rotolo). | FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (in rotolo). Film di poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo da rendere possibile l’ispezione della zona trattata senza procedere alla rimozione del prodotto stesso. Permeabile a vapori e gas; impermeabile ai liquidi e ai batteri.La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione Confezione non sterile.
misura cm 10 x 10 m MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2
misura cm 15 x 10 m MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2
4 | Medicazione in membrana di film di poliuretano trasparente e traspirante per la protezione della cute fragile, la gestione di ferite superficiali. | MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM di poliuretano trasparente e traspirante per la protezione della cute fragile, la gestione di ferite superficiali. Lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva o con tampone acrilico assorbente . La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2
Cm 10,5 x 12
Cm 15,5 x 20
5 | MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) con antisettico | MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) con antisettico, supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, contenente tampone con antisettico a lento rilascio, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione.La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2
cm 7x8
cm 8x12
cm 10x12
cm 10x15
6 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 9-10 x 9-10
tampone centrale cm 15 x 15
7 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI SENZA BORDO ADESIVO Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
tampone centrale cm 10 x 10
tampone centrale cm 20 x 20
8 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 9 x 9
tampone centrale cm 14 x 14
tampone centrale cm 14 x 9
tampone centrale cm 12 x 13
9 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , SENZA BORDO adesivo basso -medio assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
tampone centrale cm 15 x 20
tampone centrale cm 20x20
10 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER ZONA SACRALE con bordo adesivo a medio / alto assorbimento • Medicazione sterile conformata per sacro ,a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cm2 del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale in cm2).
Misura grande: range del tampone centrale DIAMETRO min-max 15-25 cm circa.
11 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito senza bordo adesivo da poter essere impiegata anche in prevenzione • Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • nell'utilizzo in prevenzione deve essere in grado di ridistribuire le pressioni in modo efficace (allegare eventuale documentazione a supporto) • spessore minimo 6 mm • Valutazione a prezzo x cm2 del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale in cm2).
Misura superficie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2
12 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito con bordo adesivo medio/alto assorbimento • Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • spessore minimo 6 mm • Valutazione a prezzo x cm2 del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale in cm2).
Misura supercie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2
13 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI CONFORMABILI PER LESIONI CAVITARIE Medicazione in schiuma di poliuretano ,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas,di facile inserimento e rimozione, adatta per il trattamento di lesioni profonde • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • Valutazione a prezzo x cm2 del tampone assorbente
SUPERFICE ATTIVA min100CM2 e max 250cm2
14 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI CONFORMATE in nastro PER LESIONI CAVITARIE Medicazione in schiuma di poliuretano a piccole celle,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas, adatta per il trattamento di lesioni profonde, fistole • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • deve essere resistente alla trazione durante la rimozione • deve essere possibile, senza andare ad ineficiare la capacità di assorbimento e gestione dell'essudato, l'utilizzo con idrogeli,unguenti,pomate per lo sbrigliamento e la gestione della carica batterica • Valutazione a prezzo x cm2 del tampone assorbente
misura 2,5 x40cm
15 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano con taglio idoneo a utilizzo su tracheostomia o inserzione drenaggi. • per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) pluristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • Deve consentire il mantenimento del micorambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né delaminare con l’essudato e ritenere sotto compressione (richiesto dato assorbimento e ritenzione fluidi g/g) , • La conformazione della medicazione deve essere tale da permettere l’adattamento della stessa alla zona circostante alla cannula (es. taglio lineare, taglio a croce, taglio a Y, ecc) • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
medicazione conformata cm 7-9 x 9 cm
16 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico • Medicazione sterile antisettica, a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colinizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 9 x 9
tampone centrale cm 14 x 14
tampone centrale cm 14 x 9
tampone centrale cm 12 x 13
17 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , SENZA BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico • Medicazione sterile antisettica a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colinizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
tampone centrale cm 15 x 20
tampone centrale cm 20x20
18 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO, SENZA BORDO ADESIVO medio-alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano contenente Ag per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica) • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; •la medicazione se ritagliabile non deve perdere la capacità di assorbimento e trattenimento dell'essudato • Valutazione a prezzo x cmq
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 15 x 15
tampone centrale cm 10 x 20
tampone centrale cm 20x20
19 | SCHIUMA PU AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO CON BORDO ADESIVO medio Alto assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano,contenente Ag, per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica) • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).
tampone centrale cm 9-10 x 9-10
tampone centrale cm 15 x 15
20 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO sottile NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO basso assorbimento • Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato scarso,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento e ritagliabile non deve perdere le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei fluidi • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale). Spessore max 2mm
piccola cm. 5/7 x 5/9 cm.
media cm. 10/11 x 10/11
grande rettangolare o almeno 8 x15
21 | SCHIUMA PU IN SILICONE | SCHIUMA SOTTILE AL SILICONE: basso assorbimento schiuma di poliuretano assorbente sottile composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Spessore 2mm max la medicazione deve essere ritagliabile,altamente conformabile, senza alterare le sue capacità di assorbimento prezzo cmq (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) Spessore max 2mm
cm 6x8,5
cm 10x10
cm 15x15
22 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere in grado di gestire il basso-medio assorbimento (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
23 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO ALTA-ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
24 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE . E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in silicone. Composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con u n maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
25 | PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO ALTA ASSORBENZA AL SILICONE. E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in silicone.omposta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con u n maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica); • deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) • deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) • La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; • La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente
tampone centrale cm 10x 10
tampone centrale cm 14 x 14
26 | SCHIUMA PU | SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADESIVA A MEDIA - ALTA ASSORBENZA CON ANTISETTICO NO AG Medicazione sterile a base di schiuma di poliuretano con antisettico; per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza sotto compressione, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminare in seguito ad assorbimento. L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve alterare le sue capacità di ssorbimento e trattenimento dei liquidi se viene ritaglita Valutazione a prezzo x cmq del tampone centrale (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)
cm 10 x 10 cm non adesivo
cm 15 x 15 cm non adesivo
cm 10x10 adesivo tampone interno
cm 15 x 15 cm adesivo tampone interno
27 | SCHIUMA PU silicone | SCHIUMA ALL'ARGENTO E CARBONE CON BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva. La medicazione pluristraficata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento. Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) misura tampone centrale
Cm 7,5x7,5
cm 10/12x10/12
cm 15x20
cm 18x18 (sacrale)
cm 23x23 (sacrale)
cm 10x20 (post op)
cm 10x25 (post op)
cm 10x30 (post op)
28 | SCHIUMA PU in silicone | SCHIUMA POLIURETANO ALL'ARGENTO E CARBONE SENZA BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano senza bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva.La medicazione pluristraficata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento.Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)
cm 10x10
cm 10x20
cm 15x15
cm 20x20
cm 20x50
cm 13x20 (Tallone)
cm 15x22 (Tallone)
29 | SCHIUMA PU IN SILICONE | SCHIUMA POLIURETANO DRENANTE ATRAUMATICA CON E SENZA AG Medicazione in schiuma di poliuretano sottile indicata per drenare e trasferire essudati di ferite estese e/o molto essudanti. Non deve essere provvista di un film di poliuretano esterno e lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva
cm 7,5x8,5
cm 10x12
cm 15x20
cm 20x50
30 | SCHIUMA PU | MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON IBUPROFENE (0.5 mg per cm2) indicato per lesioni mediamente essudanti con dolore derivato da danno tissutale non adesivo e autoaderente (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)
10x10 – 10x20 –15x15 – 20x20 non adesivo
10x10 – 10x20 Softhold
31 | SCHIUMA PU | SCHIUMA DI POLIURETANO A MEDIO ASSORBIMENTO PLURISTRATIFICATA, con interfaccia in idrogel La medicazione deve essere in grado di trattenere l'essudato senza macerare la perilesionale anche sotto compressione e contemporaneamente avere azione idratante. Inoltre deve essere assolutamente atraumatica alla rimozione per rispettare le cuti fragili. la medicazione deve essere adesiva e non adesiva (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)
misura 28 cm2 non adesiva
misura 100 cm2 non adesiva
misura 225cm2 non adesiva
misura 200 cm2 non adesiva
misura areea idroattiva nella versione adesiva 100 cm2
misura areea idroattiva nella versione adesiva 196 cm2
32 | IDROGEL | IDROGEL - Medicazione sterile a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel); utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica) Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione il gel deve essere privo di glicerina o altre sostanze che possono creare bruciore , può contenere alginato o CMC confezionato in un tubo applicatore da 14-30gr., deve consentire una facile erogazione ed essere studiato per posizionare anche in cavità evitando sprechi prezzo al gr.
33 | IDROGEL | PLACCA DI IDROGEL Placca di idrogel, con contenuto in acqua compreso tra 70% e 80%, non contenente grassi né anestetici; non tossico e non irritante. La medicazione non deve aderire alla cute; la rimozione deve essere atraumatica. Aggiudicazione a prezzo x cmq (le ditte devono indicare, pena esclusione, anche il prezzo a cmq).
cm 10 x 10
cm 17 x 17 oppure 10 x 20 cm
34 | IDROGEL AG | IDROGEL con Argento Prodotto fluido sterile a base di polimeri idrofili, in forma di gel, contenenteb AG, con contenuto in acqua non inferiore al 70%. Deve essere confezionato in modo tale da permettere l’inserimento del prodotto anche in lesioni cavitarie profonde evitando sprechi,
tubo da 10 gr
35 | poliacrilati | medicazione idroattiva a base di poliacrilati contenuti in una medicazione puristratificata, imbevuti di soluzione salina e antisettico ;in grado di permettere la rimozione dell' essudato e il conseguente assorbimento.da utilizzare per sbrigliamento e detersione
superfice idroattiva 12,50 cm2 cavitario
superfice idroattiva 12,50 cm2 non cavitario
superficie idroattiva 56 cm2 cavitario
superficie idroattiva 100 cm2 non cavitario
36 | CMC AG ++ | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA IN FIBRA CONTENENTE IONI AG • Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura (>=95% ),con ioni Ag LA MEDICAZIONE DEVE ESSERE ATTIVA ANCHE SUL BIOFILM.( può contenere EDTA e benzetonio cloruro) • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 15 x 15
cm 10 x 10
nastro cm 2 x 45 cm
37 | CMC AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA CONTENENTE IONI AG • Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura,con ioni Ag • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 5 x 5 cm
cm 15 x 15
cm 20 x 30
cm 10 x 10
nastro cm 2 x 45 cm
38 | CMC | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti. • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
39 | med in cellulosa etilsolfonata | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% etilsolfonata(ESC) Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
40 | med in cellulosa etilsolfonata con cloruro di Ag | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% etilsolfonata(ESC) con cloruro di Ag Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro cm 2 x 45 cm
cm 15 x 15 cm
41 | CMC E NYLON AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA INTESSUTA CON FIBRE DI NYLON CONTENENTE AG IONICO Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di ustioni, con colonizzazizazione critica/infezione • medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura intessuta con fibre di Nylon,con ioni Ag • deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g ) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre in Nylon per minimizzare il restringimento della medicazione e frizione e forze di taglio sulla cute. • Valutazione a prezzo x cm2.
cm 13 x 10 cm
cm 23 x 30
nastro cm 23 x 100 cm
GUANTO DIVERSE MISURE
42 | idroALGINATO AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO e CMC CON ARGENTO Medicazione sterile antimicrobica a base di fibre di alginato di calcio e cmc (Cmc non iniferiore al 9% ), contenente argento Medicazione altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2),per la gestione di lesioni altamentente essudanti e sanguinanti la medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata grazie alla formulazione dell'Ag che ne consenta un rilascio bilanciato e controllato. ( richiesta documentazione) la medicazione deve essere conformabile anche per l'utilizzo in ferite cavitarie la medicazione deve avere un'elevata resistenza alla trazione per consentire una rimozione sicura. Valutazione prezzo cmq
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
nastro 3 x 30 prezzo cmq
43 | ALGINATO AG | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO Medicazione sterile antimicrobica contenente Ag a base di fibre di alginato di calcio calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni infette, essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; Medicazione altamente assorbente richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2)per la gestione di lesioni altamentente essudanti e sanguinanti la medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata . ( richiesta documentazione) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui Valutazione prezzo cmq
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
nastro 3 x 30 prezzo cmq
44 | idroalginato | MEDICAZIONE ASSORBENTE in fibre alginato Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%) o calcio/zinco e carbossimetilcellulosa non inferiore al 9 % con funzio-ne assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato di assorbimento liquidi g/g ) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui valutazione prezzo cmq
cm 5 x 5 cm
cm 10 x 10 cm
nastro 3 x 30 prezzo cmq
cm 15 x 15 cm
45 | ALGINATO | MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie; La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 su scheda tecnica) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui valutazione prezzo a cm2
cm 5 x 5 circa
cm 10 x 10 circa
cm 2,5 x 40 cm
cm 15 x 15 cm
46 | Alginato di calcio in pasta con Ag ionico | MEDICAZIONE STERILE formata da una matrice di Alginato di calcio con argento ionico sottoforma di pasta altamente conformabile per il trattamento di tutte le lesioni infette
tubo 15gr
47 | ALTRA MED AG | GARZA IN POLIESTERE a cessione controllata di nanocristalli d'Ag per tre o sette gg , per il trattamento di tutte le lesioni infette.Può essere utilizzata come medicazione primaria o secondaria
10x10
10x20
20x40
40x40
10x120
48 | CARBONE E AG | MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO Medicazione antisettica a base di carbone vegetale puro attivato a 900° impregnato di Ag elementare ed inserito tra due superfici in TnT termosaldate. La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione (grazie all'Ag non a rilascio sul letto di ferita) , i cattivi odori e legare le endotossine. La tramatura del TnT deve essere soffice in modo da favorire la conformabilità e l'atraumaticità della medicazione. la tramatura del carbone contenete all'interno deve essere fitta e non deve sfilacciarsi . La medicazione non deve avere verso di applicazione in modo da permetterne il migliore utilizzo anche nelle ferite cavitarie. valutazione prezzo cmq
cm 10 x 10
cm 10 x 20
49 | CARBONE | MEDICAZIONE ADSORBENTE AL CARBONE ATTIVO Medicazione assorbente costituita da uno strato assorbente/TNT a contatto con la ferita e da uno strato di carbone attivo per la gestione di ferite maleodoranti con buona capacità di assorbimento dell’essudato (richiesto dato di assorbimento liquidi g/cm2 su scheda tecnica)
cm 10 x 10
cm 13 x 20
50 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI SENZA BORDO ADESIVO Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11
area attiva idrocolloidale cm 20 x 20
51 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )
52 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO in FILM POLIURETANO trasparente Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2 ,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )
53 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato sacrale spesso Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale DIAMETRO min-max 18-25 cm circa (spessore del tampone centrale )
54 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE o film poliuretano sagomato sacrale sottile Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non superiore a 1,2 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase lievemente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale DIAMETRO min-max 18-25 cm circa (spessore del tampone centrale )
55 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone gomito Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
sagomato tallone/gomito minimo 10x13 INTRA BORDO (aggiudicazione a cm2) (spessore del tampone centrale )
56 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone gomito Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non inferiore a 1,1 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
sagomato tallone/gomito minimo 10x13 INTRA BORDO(tolleranza +/-20%) (aggiudicazione a cm2) (spessore del tampone centrale )
57 | IDROCOLLOIDI | IDROCOLLOIDI EXTRA SOTTILI Medicazioni sterili di spessore sottile inferiore 0,6 mm trasparenti/traslucida; costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni superficiali in fase scarsamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.
area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11 (INTRA BORDO se presente -spessore del tampone centrale )
area attiva idrocolloidale cm 15 x 15 (INTRA BORDO se presente -spessore del tampone centrale )
58 | IDROCOLLOIDI | PASTA IDROCOLLOIDALE Pasta ipoallergenica sterile costituita da miscela sterile di idrocolloidi dispersi in eccipiente base, non contenente alcool
Tubo max 50 g (Aggiudicazione al gr)
59 | Med non aderente al silicone | RETE ELASTICA POLIAMMIDICA strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su entrambi i lati la medicazione deve essere trasparente e idrorepellente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire con il tessuto di granulazione Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza
cm 5x7,5 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
cm 7,5x10 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
cm 10x18 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
60 | Med non aderente al silicone | RETE PLASTICA POLIAMMIDICA con strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su solo da un lato la medicazione deve essere trasparente e idrorepellente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire con il tessuto di granulazione Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza
cm 5x7,5 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
cm 7,5x10 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
cm 10x18 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
61 | MED NON AD | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI Medicazioni costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o poliammideo nylon con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In confezione singola. Aggiudicazione a prezzo x cmq
misura cm 10x10 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
misura cm 10x 20 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
62 | MED NON AD con sulfadiazina argentica | MEDICAZIONE AVANZATA a bassa aderenza con rilascio continuo e controllato di sulfadiazina d'argento, costituita da una trama in poliestere e contenente particelle idrocolloidali e/o di CMC. La CMC provoca la gelificazione della medicazione a contatto con l'essudato. Ciò comporta atraumaticità al cambio della medicazione e il mantenimento delle condizioni ottimali in termini di umidità, ph e temperatura per ottimizzare il processo di guarigione.
misura cm 10x10 media (aggiudicazione a prezzo x cmq)
misura cm 15x 15 grande (aggiudicazione a prezzo x cmq)
63 | MED NON AD con iodopovidone | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI con iodopovidone medicazione con iodio povidone Medicazione non aderente a base di iodio povidone composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone imbevuto in una soluzione al 10% di iodio povidone che consenta il drenaggio degli essudati e la traspirazione della feri-ta evitandone la macerazione NO COTONE
misura cm 10x10 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
64 | MED NON AD CON Tribromofenato bismuto | MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA con Tribromofenato bismuto Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico Tribromofenato bismuto ; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm 10x10 media (aggiudicazione a prezzo x cmq)
65 | MED NON AD CON argento | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON ARGENTO Medicazione sterile a bassa aderenza costituita da garza imbibita di sostan-za grassa e impregnata all’argento, con proprietà antibatterica e atrauma-tica, con struttura fitta e regolare in fibra sintetica e non di cotone, con la capacità di prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendone quindi, l’aderenza al letto della ferita. Deve essere in grado di mantenere l’ambiente umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie all’azione antimicro-bica dell’argento.
misura cm10x10
66 | garza grassa | MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa, con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm10x10 ( aggiudicazione a prezzo x cmq)
misura cm10x 30 (aggiudicazione a prezzo x cmq)
rotolo (aggiudicazione a prezzo x cmq)
67 | garza grassa CON clorexidina | MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON CLOREXIDINA Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico alla clorexidina; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.
misura cm10x10
68 | COLLAGENE | MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE Medicazione sterile a base di puro colla-gene bovino o equino, indicata per il trat-tamento di ulcere Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di collagene. Valutazione a prezzo per cmq.
cmq da min 24 a max 50 circa
SPRAY circa (prezzo a mL)
69 | SPRAY Sulfadiazina Argentica | Medicazione spray antisettica contenente sulfadiazina argentica.
Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
70 | SPRAY collagene Ag | Medicazione spray favorente la cicatrizzazione contenente collagene e Ag
Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
71 | SPRAY AG e Ac. Ialuronico | Medicazione spray favorente la cicatrizzazione, contenente argento al 2%, in combinazione con acido ialuronico.
71 |  | Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).
72 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI CONTENENTE ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, contenente acido ialuronico in combinazione con alginato. E' indicato nel trattamento di ulcere croniche agli arti inferiori, ferite chirurgiche o post-traumatiche e ulcere da decubito, particolarmente quelle ricoperte da tessuto necrotico o in zone difficili da trattare. E' particolarmente adatto per il trattamento di ferite secernenti : il materiale batterico e i detriti cellulari eventualmente presenti in tali ferite vengono inglobati nei granuli che, idratandosi, formano un gel. Al momento della sostituzione il materiale inglobato viene così eliminato.
in crema/pomata/gel/unguento (aggiudicazione a grammo)
73 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di acido ialuronico. E' indicata nel trattamento delle Ulcere venose, aree di espianto cutaneo. E'una medicazione altamente assorbente in tessuto fibroso, interamente composta da HYAFF, un estere dell'acido ialuronico, una molecola naturalmente presente nella matrice extracellulare e che costituisce uno dei principali componenti della pelle umana. A contatto con la lesione si trasforma in un morbido gel idrofilico, che, conformandosi alla ferita, contribuisce la formazione di un microambiente in grado di promuovere il processo di riparazione tissutale. Il gel idrofilico a base di HYAFF mantiene un ambiente umido sulla superficie della ferita promuovendo una cicatrizzazione rapida ed indolore, si adatta bene ai contorni della ferita e può essere facilmente tagliato nelle forme più opportune, senza sfilacciarsi.
in polvere/granuli (buste/capsule)
74 | AC. IALURONICO | MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, Film bioattivo trasparente composto da HYAFF. E' indicata nel trattamento delle ferite chirurgiche o post-traumatiche, aree di espianto cutaneo, lesioni cutanee in riepitelizzazione
tessuto 10X10
tessuto 5X5
misura 10x12 cm
75 | riepitelizzazione | MEDICAZIONE PER RIEPITELIZZAZIONE - Medicazione sterile per il trattamento di lesioni in fase di granulazione, moderatamente essudanti. Deve essere trasparente, in modo da monitorare la lesione, permeabile ai gas ed impermeabile ai microrganismi e ai liquidi in grado di promuovere il processo di riepitelizzaizone. Importante segnalare il tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali. Composizione della medicazione a base di microfibrille di cellulosa o di acido ialuronico o altra sotanze ad azione riepitelizzante valutazione prezzo al cmq
cm. 7/10 x 10/15 cm.
76 | MEDICAZIONI MODULANTE LE METALLOPROTEASI | MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI Medicazione sterile per lesioni croniche/acute granuleggianti deterse, in grado di riequilibrare il microambiente delle lesioni essudanti, andando ad interagire ed inibire la metallo-proteasi (attività documentata da lavori scientifici). Composizione a base di collagene e/o cellulosa ossidata, e/o cellulosa acetato impregnata di pomata a base di componenti ionogeni o unguento a base di cadexomero. Il prezzo dovrà essere espresso a cm2.
misura richiesta 30cm2
misura richiesta 80 cm2
77 | MEDICAZIONE A BASE DI ORC E COLLAGENE BOVINO LIOFILIZZATI CON Ag | MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI Medicazione indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo . Medicazione composta da una matrice bioassorbibile e biodegradabile bilanciante l'ambiente della ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed elastasi),protezione dei fattori di crescita endogeni,assorbimento dei radicali liberi,stimolaione della chemiotassi,riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei fibroblasti. la matrice inoltre deve essere in grado di fornire protezione da infezioni e dai fattori ostacolanti il processo di cicatrizzazione. Il prezzo dovrà essere espresso a cm2.
misura richiesta 28 cm2
misura richiesta 123 cm2
| SOLUZIONE SALINA STERILE | SOLUZIONE SALINA spray per detersione ferite (q.tà in ml.) Soluzione salina sterile per la detersione delle ferite cutanee acute e croniche.la formulazione spray permette di detergere tutti i tipi di lesione cutanea, anche cavitaria fornendo un getto di pressione adeguato e differenziato per non danneggiare il tessuto neoformato.
78 |  | Formato boboletta spry sterile con erogatore da 150/250ml circa, aggiudicazione a ml.
79 | SOLUZIONE detergente antibatterica | PRODOTTO ANTISETTICO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE Soluzione superossidata,ricavata dall'elettrolisi dell'acqua purissima e cloruro di sodio,contenente perossido d'idrogeno,ozono,acido ipocloroso e diossido di sodio Gli antisettici contenuti devono essere in percentuale tale da non essere istiolesivi e devono avere un potere antibatterico e rigenerativo.
Formato in flacone, da 350cc a 500cc circa, aggiudicazione a cc.
80 | SOLUZIONE detergente base di propilbetaina e poliesanide | PRODOTTO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE Soluzione pronta all'uso a base di Propil betaina e poliesanide (PHMB), per la detersione e idratazione di lesioni. In grado di disgregare il biofilm batterico e ritardarne la riformazione disgregando la matrice mucopolipolisaccaridica sintetizzata dalle colonie batteriche presenti sul letto di ferita.la formulazione in idrogel agevola lo sbrigliamento autolitico
Soluzione liquida Flaconi 350ml
idrogel denso flaconi da 50gr- 250gr (prezzo al gr)
81 | SILICONE PROTEZIONE CUTE | PRODOTTO PER LA PROTEZIONE E LA CURA DELLA CUTE film barriera in forma liquida a base di silicone e/o acrilati, privo di alcool o di altre sostanze irritanti. Il prodotto deve poter essere applicato su cute lesa. Deve essere attivo almeno fino a 70 ore
confezione spray da 30 ml (Aggiudicazione a ml )
salviette
applicatori monouso sterili
82 | SILICONE RIMOZIONE ADESIVO/RESIDUI | PRODOTTO IPOALLERGICO AL SILICONE per la rimozione delicata ed atraumatica di residui di medicazioni, cerotti e altri adesivo Deve aiutare nella rimozione di adesivi riducendo i traumi da strappo sulla cute. Deve asciugarsi dalla cute in pochi secondi e non lasciare residui lasciando la cute pronta per l’adesione di un nuovo dispositivo o una nuova medicazione. A contatto con la cute non deve bruciare neppure in presenza di irritazione cutanea.
flacone da 30 ml (Aggiudicazione a ml)
salviette
83 | CREMA BARRIERA | CREMA BARRIERA a lunga durata, a base di dimeticone o ciclometicone in grado di creare uno strato protettivo sulla cute perilesionale o sulla cute a rischio di macerazione . Non deve lasciare traccia sulla cute e non necessita di rimozione. Confezione da 90 g.
84 | gel a base di oli iperossidati | gel a base di oli iperossidati per il trattamento di lesioni cutanee,in grado di ridurre la carica batterica grazie alle propietà ossidative ( numero minimo di perossidi 200 Meq/kg) e stimolare il processo delle lesioni non heling • il prodotto deve essere privo di eccipienti e/o conservanti ed essere ipoallergenico • deve avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg avendo una discreta capacità di gestire l'essudato (attività documentata) • deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata) • deve avere un applicatore di facile utilizzo anche nelle lesioni cavitarie • confezionamento sterile
confezione 5 ml
85 | PU FISSATORI | MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO Medicazioni per il controllo della carica batterica, medicazioni pretagliate per essere posizionate nel punto d'inserzione dei fissatori esterni, misura di 2,5 cm con foro centrale di 4 mm almeno contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico
misura circa 2,5 cm diametro con foro centrale 4 mm circa
86 | POST.CHIR. CMC Ag | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE CON ANTISETTICO all’AG Medicazione antisettica ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura contenente ioni Ag, e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione
9 CM X 15 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 25 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 30 CM circa(+/- 1cm)
9 CM X 35 CM circa(+/- 1cm)
87 | POST.CHIR. CMC | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) , • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;
9 CM X 15 CM circa
9 CM X 25 CM circa
9 CM X 30 CM circa
9 CM X 35 CM circa
88 | POST.CHIR. | MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE Medicazione post operatoria già pronta, per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente e ricoperta da un film di poliuretano trasparente permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità (richiesto MVTR), che permetta di visionare le caratteristiche dell'eventuale essudato della ferita. • deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) evitando la macerazione della cute peri-incisionale, anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) • La medicazione deve mantenere il microambiente umido ottimale in modo da promuovere la cicatrizzazione della ferita • L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;
9 CM X 25 CM circa
9 CM X 30 CM circa
89 | TRACHEO TNT e AL | MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE PER TRACHEOSTOMIA
CM 8 X 9 circa
90 | GARZA ANTISETTICA | MEDICAZIONE ANTIMICROBICA in garza/zaffo/rotolo (cotone 100%) contenente PHMB atossica e biocompatibile con attività antibatterica comprovata contenente PHMB Tale medicazione andrebbe a sostituire l’utilizzo della garza iodoformica nei pazienti intolleranti, permettendo di mantenere la stessa azione antisettica ma riducendo il numero di medicazioni.
rotolo
15x17 cm
zaffo
91 | Medicazione a captazione batterica | MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE atossica e biocompatibile A CAPTAZIONE BATTERICA comprovata • medicazione sterile rivestita da un derivato degli acidi grassi DACC (dialchilcarbaoilcloruro) • la medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione • la medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle differenti formulazioni • la formulazione ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul letto di ferita
formulazione in garza piana 7x9 cm
formulazione in garza zaffo 2x50 cm
formulazione in garza zaffo 5x200 cm
formulazione garza in tampone assorbente 10x10 cm
formulazione garza in tampone assorbente 10x20 cm
formulazione in gel 7,5x7,5 cm
formulazione in gel 7,5x 15 cm
formulazione idroattiva 14x14 cm
formulazione idroattiva 19x19cm
formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superfice idroattiva 10x10
formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superfice idroattiva 165cm2 (sacrum)
92 | Medicazione idrobalance in Biocellulosa con PHMB | MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente.La medicazione deve avere un'azione antisettica controllata e prolungata grazie alla presenza al suo interno del PHMB
10 x 10
2 x 21
14 x 20
93 | Medicazione idrobalance in Biocellulosa | MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente.
10 x 10
2 x 21
14 x 20
94 | pad monouso per lo sbrigliamento meccanico delle lesioni | MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI deve essere composta da un Pad monouso sterile composto da due faccie con caratteristiche di tramatura differenti atto alla rimozione dell'essudato, dei detriti e delle cheratosi; in grado di ridurre la carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica per strofinamenteo; deve essere attivo nella stimolazione della formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e indolore
95 | cerotto al silicone | CEROTTO IN SILICONE composto da film esterno permeabile ai gas, supporto in fibre di poliestere, strato di contatto in silicone che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute
cm 2x3 m
cm 4x1,5 m
96 | Spray protettivo prevenzione LdP e cute fragile | SPRAY PROTETTIVO, a base di acidi grassi iperossigenati e olii essenziali, per la prevenzione delle lesioni da pressione, il trattamento della cute fragile e il trattamento delle lesioni da pressione di primo stadio.
confezione non inferiore ai 10 ml (max 100 ml)
97 | Pluristratificate ad alto assorbimento | MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA ad alto assorbimento per lesioni da mediamente ad altamente essudanti. Composta da strato esterno in film di poliuretano al alta permeabilità all’ossigeno, parte assorbente in tampone idrocapillare gelificante ad alto assorbimento, strato a contatto con la lesione in reticolato non aderente in polietilene, il tutto limitato da adesivo idrocolloidale con bordo in TNT con la possibilità di essere adesiva e non adesiva (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione)
10x10 cm
12.5x12.5 cm
12x20 cm
15x15 cm
20x20 cm

## Innesti Et e Derma Sost
Innesto Eterologo | CUTE PORCINA medicazione biosintetica derivata dalla cute porcina.
misura cm8x30 8x61 8x30
misura cm 8x10 8x120
98 | è indicata per il trattamento di lesioni cutanee di primo e secondo grado. L’uso nel trattamento di ustioni, ulcere da decubito, ulcere vasolari croniche,abrasioni e zone donatrici, riduce il dolore la perdita di liquidi. è particolarmente indicato quale copertura e medicazione in quei casi dove si hanno importanti perdite di sostanza cutanea quali le grandi ustioni, gli scuoiamenti, le ulcere ed in tutti quei casi dove si richiede una accelerazione del processo di cicatrizzazione.
derma sostitutivo | collagene-silicone doppio strato
99 | La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ed uno strato semipermeabile di polisiloxano (silicone); La matrice a doppio strato è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ed uno strato semi-perme-abile di polisiloxano (silicone), è una matrice per la rige-nerazione dermica permanente ed un sostituto temporaneo dell’epidermidein silicone. deve consentire: •una chiusura fisiologica ed immediata della ferita che permette l’attivazione dei processi di cicatrizzazione; •una rigenerazione definitiva di un derma funzionale ed autologo. Campi di applicazione: Trattamento di ustioni profonde;trattamento fascite necrotizzante; ricostruzione di traumi con perdita di sostanza;ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti donatori;cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico;epidermolisi bullosa;ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs);ferite acute
derma sostitutivo | collagene-silicone mono strato
100 | La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ; La matrice a strato unico è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano. La matrice monostrato consente: •una chiusura immediata della ferita tramite innesto autologo che permette l’attivazione dei processi di cicatrizzazione; il posizionamento sotto innesto autologo Campi di applicazione: Trattamento di ustioni profonde;trattamento fascite necrotizzante; ricostruzione di traumi con perdita di sostanza;ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti donatori;cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico;epidermolisi bullosa;ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs);ferite acute
derma sostitutivo | collagene-silicone liquido per tunnellizzazioni
101 | matrice dermica fluida avanzata formata da granulato di collagene reticolato di tendine flessore di bovino e da glucosaminoglicano che viene reidratato con soluzione salina ed utilizzato nelle lesioni con difficile accesso e nelle lesioni tunnellizzate. Funge da supporto per l’invasione cellulare e la crescita capillare.
derma sostitutivo | sottomucosa suina del piccolo intestino
102
derma sostitutivo
103 | Membrana bilaminare sintetico utilizzato come sostituto cutaneo (Biobrane) ha dimostrato di diminuire il dolore e l'ospedalizzazione in superficiali ustioni di secondo grado; l'applicazione di Biobrane entro 48 h su ustioni superficiali prevede tempi di guarigione più rapidi e ricoveri più brevi senza un aumento del rischio di infezione
derma sostitutivo | derma sostitutivo silicone e Hyaff
104 | Deve essere costituito da un doppio strato di jaluronico esterificato al di sotto di una membrana di silicone. La medicazione così costituita, consente di applicare lo strato di acido jaluronico al fondo della lesione, mentre la membrana di silicone, che si trova subito al di sopra, agisce come barriera temporanea per l'epidermide . Indicazioni: Rigenerazione tessuti, copertura tendini e tessuto osseo, copertura momentanea di lesioni per lenire il dolore in attesa di innesto autologo, con colonizzazione critica in assuciazione di antibioticoterapia sistemica mirata

## Valutazione qualitativa
Le modalità di aggiudicazione ed i relativi punteggi ai singoli parametri verranno attribuiti in sede di indizione di gara
MEDICAZIONE POLIURETANO TRASPARENTE PER CATETERI VENOSI | Permeabilità al vapore MVTR ( g/ccm2 /24 h )
Con taglio a U | Maneggevolezza anche con guanti e Comformabilità
Senza taglio a U | Atraumaticità alla rimozione
Sistema di trascrizione della data di medicazione
Indicazioni d’uso, tempo di permanenza e durata media della medicazione
Tipo di confezionamento
Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE rotolo | Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )
Maneggevolezza anche con guanti e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
Indicazioni d’uso, tempo di permanenza e durata media della medicazione
Tipo di confezionamento
MEDICAZIONE POLIURETANO TRASPARENTE PER protezione cute fragile | Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )
Tipologia tampone
Maneggevolezza anche con guanti e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
Indicazioni d’uso, tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei | Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )
Con taglio a U e antisettico | Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Maneggevolezza anche con guanti e Comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
Sistema di trascrizione della data di medicazione
Indicazioni d’uso, tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON BORDO ADESIVO | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto | 8
| Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) | 25
| Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e comformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5
| Permanenza in situ (non arrotolamento) | 6
| Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5
| Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 11
Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche
MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO SENZA BORDO ADESIVO | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e comformabilità
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)
Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche
MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER LESIONI CAVITARIE | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità di trattenere l'essudato evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e comformabilità
Permanenza in situ
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)
Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche
MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON BORDO ADESIVO CON ANTISETTICO | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica | 12
| Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) | 6
| Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) | 15
| Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e comformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5
| Permanenza in situ (non arrotolamento) | 6
| Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5
| Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 6
| Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche | 5
MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO SENZA BORDO ADESIVO CON ANTISETTICO (compreso per fissatori esterni) | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica | 12
| Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) | 6
| Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) | 15
| Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e comformabilità ( adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo) | 5
| Permanenza in situ | 6
| Facilità e atraumaticità alla rimozione | 5
| Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale) | 6
| Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche | 5
MEDICAZIONE a base di Idrogel | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto | 10
| Capacità debridment (sull’escara e fibrina): % d'acqua contenuta | 20
| Assenza di componenti che possano causare bruciore ( es: glicerina) | 10
| Permanenza in situ (Viscosità) | 15
| Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di applicazione | 5
MEDICAZIONE a base di Idrogel con antisettico | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica | 10
Tipologia di antisettico, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
| Capacità debridment (sull’escara e fibrina): % d'acqua contenuta | 30
| Permanenza in situ (Viscosità) | 15
| Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di applicazione | 5
MEDICAZIONE idroattiva a base poliacrilati | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Capacità antisettica
Capacità debridment
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE assorbente, antisettica in fibra di CMC e argento | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2
Ritenzione fluidi g/cm2
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Capacità antisettica anche su biofilm (dimostrata)
Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE assorbente, antisettica in fibra di CMC | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2
Ritenzione fluidi g/cm2
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE assorbente, antisettica in fibra di alginato e CMC | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2
Ritenzione fluidi g/cm2
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE assorbente in fibra di alginato e CMC | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
Ritenzione fluidi g/g
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE assorbente, antisettica in fibra di alginato di Ca e/o Na | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE assorbente in fibra di alginato | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE antisettica pasta di alginato di Ca | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
Tipologia di antisettico, se argento preferibilmente ionico in quanto subito biodisponibile, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Facilità di posizionamento (viscosità)
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE in poliestere con argento | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica
Composizione e modalità di rilascio argento su letto di ferita
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
MEDICAZIONE con argento e carbone | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto per dimostrata attività antisettica (microgrammi/cm2)
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2
Capacità gestione odore
Adattabilità alla cavità ,senza verso di applicazione
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT)
MEDICAZIONE con carbone | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità gestione odore
Modalità e capacità di assorbimento (g/cm 2),
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
IDROCOLLOIDI | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h e 48 h)
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h e 48 h )
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione
stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito)
Facilità e atraumaticità alla rimozione
Resistenza alla trazione
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,2 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm;
MEDICAZIONE pasta idrocolloidale | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
Facilità di posizionamento
Maneggevolezza (confezionamento) e comformabilità
MEDICAZIONE non aderente al silicone ambo i lati | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Trasparenza
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza
Maneggevolezza e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE non aderente al silicone solo un lato | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Indicatore verso applicazione
Trasparenza
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza
Maneggevolezza e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE non aderente | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Mantenimento ambiente umido
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti
Flessibile e conformabile sulla cute
Non aderente al letto di ferita
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE non aderente con antisettico | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità antisettica dimostrata
Mantenimento ambiente umido
Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e secreti
Flessibile e conformabile sulla cute
Non aderente al letto di ferita
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE garza grassa | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Mantenimento ambiente umido
Struttura a maglia per passaggio essudato
Flessibile e conformabile sulla cute
Non aderente al letto di ferita
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE garza grassa con antisettico | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità antisettica dimostrata
Mantenimento ambiente umido
Struttura a maglia per passaggio essudato
Flessibile e conformabile sulla cute
Non aderente al letto di ferita
Atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONI A BASE di COLLAGENE in piastra | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e comformabilità
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
Capacità riparazione tissutale
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONI A BASE di COLLAGENE Spray | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità riparazione tissutale
tempo di permanenza e durata media della medicazione
Funzionalità dell’erogatore spray
durata dopo prima apertura
Spray sulfadiazina argentica | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità rilascio argento
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
tempo di permanenza e durata media della medicazione
Funzionalità dell’erogatore spray
durata dopo prima apertura
Spray argento e collagene | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità rilascio argento sul letto della ferita
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Capacità riparazione tissutale
tempo di permanenza e durata media della medicazione
Funzionalità dell’erogatore spray
durata dopo prima apertura
Spray argento e acido ialuronico | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità rilascio argento sul letto della ferita
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Capacità riparazione tissutale
tempo di permanenza e durata media della medicazione
Funzionalità dell’erogatore spray
durata dopo prima apertura
MEDICAZIONE a base di acido JALURONICO in tubo | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità riparazione tissutale
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE a base di acido JALURONICO in placca | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e comformabilità
Capacità riparazione tissutale
Ritagliabile senza alterare le sue capacità tecniche
atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE A BASE DI ESTERE DELL’ACIDO JALURONICO e ALGINATO in granuli | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Modalità e capacità di assorbimento dell'alginato: richiesto dato assorbimento liquidi g/g
atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE PER LA RIEPITELIZZAZIONE | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
trasparenza
Capacità riparazione tissutale
Maneggevolezza
comformabilità
atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali
MEDICAZIONI INIBENTE LE METALLOPROTEASI | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità interazione con metallo proteasi
Maneggevolezza e comformabilità
atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONI MODULANTE LE METALLOPROTEASI con argento ( MEDICAZIONE A BASE DI ORC E COLLAGENE BOVINO LIOFILIZZATI CON Ag) | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità interazione con metallo proteasi
Capacità antisettica, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
Maneggevolezza e comformabilità
atraumaticità alla rimozione
Tempo di permanenza e durata media della medicazione
SOLUZIONE SALINA STERILE spray | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e facilità di utilizzo
Funzionalità dell’erogatore spray, erogazione continua (non predosata) per una migliore gestione dell'operatore.
Possibilità di variare l'intensità del getto
SOLUZIONE detergente antibatterica | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e facilità e tempo di applicazione
Capacità antibatterica dimostrata
durata dopo prima apertura
SOLUZIONE/GEL detergente con propilbetaina e poliesanide | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Percentuale di tensioattivi e/o batteriostatici
Azione dimostrata sul biofilm
Maneggevolezza e facilità e tempo di applicazione
durata dopo prima apertura
Prodotto per la protezione della cute silicone e/o acrilati | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
durata dopo prima apertura per flaconi | Tempo di permanenza e durata media della medicazione
Maneggevolezza e facilità di applicazione
Prodotto per la rimozione di residui/adesivo | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
durata dopo prima apertura per flaconi | Tempo di applicazione per avere rimozione
Maneggevolezza e facilità di applicazione
CREMA BARRIERA | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Tempo di permanenza e durata media della protezione
Maneggevolezza e facilità di applicazione
durata dopo prima apertura
GEL A BASE DI OLI IPEROSSIDATI | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
dimostrata capacità di ridurre la carica batterica
Tempo di permanenza e durata media della medicazione
Maneggevolezza e facilità di applicazione
MEDICAZIONE assorbente post chirurgica | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore (MVTR ( g/cm2 /24 h )) e capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h), ritenzione sotto compressione
confezionamento, maneggevolezza anche con guanti e comformabilità
Atraumaticità alla rimozione
comformabilità ed elasticità della medicazione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE post chirurgica CMC e argento con bordo idrocolloidale | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto e per dimostrata attività antisettica
Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore (MVTR ( g/cm2 /24 h )) e capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h), ritenzione sotto compressione
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata)
modalità rilascio Ag e diminuzione carica batterica
confezionamento, maneggevolezza anche con guanti
Atraumaticità alla rimozione
comformabilità ed elasticità della medicazione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
TRACHEO TNT e AL | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e comformabilita
Facilità e atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
MEDICAZIONE IN GARZA ANTIMICROBICA CON PHMB | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Composizione e modalità rilascio PHMB sul letto di ferita
Maneggevolezza e comformabilità
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE a CAPTAZIONE BATTERICA | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità e meccanismo di captazione batterica
Maneggevolezza e comformabilità
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione
Se ritagliabile non deve sfilacciarsi né lasciare residui
MEDICAZIONE IDROBALANCE IN BIOCELLULOSA | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Maneggevolezza e comformabilità
Facilità d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
tempo di permanenza e durata media della medicazione
MEDICAZIONE IDROBALANCE IN BIOCELLULOSA con PHMB | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità antisettiche dimostrate
Maneggevolezza e comformabilità
Facilità d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
modalità e tempi di rilascio dell'antisettico e diminuzione della carica batterica
tempo di permanenza e durata media della medicazione
PAD PER SBRIGLIAMENTO MECCANICO | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Efficacia sbrigliamento
Atraumaticità e indolore
Maneggevolezza
CEROTTO AL SILICONE | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Atraumaticità e indolore alla rimozione
tempo di permanenza e possibilità di rimozioni e applicazioni ripetute dello stesso presidio senza alterarsi
Maneggevolezza
Spray protettivo prevenzione LdP e cute fragile | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Tempo di permanenza e capacità di prevenzione
Maneggevolezza e facilità di applicazione
durata dopo prima apertura
MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA AD ALTO ASSORBIMENTO | Letteratura o casi clinici rilevanti a supporto
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)
Maneggevolezza e comformabilità
Facilita d’applicazione e atraumaticità alla rimozione
Indicazioni d’uso, tempo di permanenza e durata media della medicazione