## Foglio1
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO INTERVENTI DI BONIFICA
5. INDICE DEI COSTI DI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA
tab 5.1
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: SOSTITUZIONE INFISSI
Padiglione | Piano | Quantità mq | Totale mq. | Costo €/mq | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati
PAD. 13
| PT | 63.8
| I° | 67.8
| II° | 45
|  |  | 176.6 | 620 |  | 109492
Specialita'
| PT | 65.52
| I° | 131.04
| II° | 163.8
| III° | 65.52
| IV° | 131.04
|  |  | 556.92 | 620 |  | 345290.4
Monoblocco
| II° | 564
| III° | 564
| IV° | 564
| V° | 564
| VII° | 564
| VIII° | 564
| IX | 564
| X | 564
| XI | 564
| XII | 564
|  |  | 3384 | 620 |  | 2098080 |  |  | 4062449361.6
[5 empty] | TOTALE € | 2552862.4 |  |  | 4943030879.248
tab 5.2
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: SILENZIATORI DI VENTILAZIONE applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione
Sorgente | Padiglione | Quantità n° |  | Costo €/mc | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati
SORG.1 est ,ril 125 int | nei pressi Pad 3
|  | 1 |  | 1800 | 1800 | 1800
SORG.2 | nei pressi Pad 6
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.3 | nei pressi Pad 7
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.20 | nei pressi Pad 9
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.25 | nei pressi Pad 11
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.28 | nei pressi Pad 12
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.31 est ,ril 150 int | nei pressi Pad 13
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.73 | nei pressi Pad PS
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.79 | nei pressi Pad PS
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.80 | nei pressi Pad PS
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
SORG.81 | nei pressi Pad PS
|  | 1 |  |  | 1800 | 1800
[5 empty] | TOTALE € | 19800
tab 5.3
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: MANUTENZIONE IMPIANTO cofanatura insonorizzata
Sorgente | Padiglione | Quantità n° | Totale | Costo €/mc | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati e/o in fase di realizzazione
Sorg. 4 | nei pressi Pad 1
|  | 1 |  |  | 2000 | 2000
Sorg. 11 | nei pressi Pad 5
[5 empty] | 2000 | 2000
Sorg. 12 | nei pressi Pad 6
[5 empty] | 2000 | 2000
Sorg. 75 - 76 | nei pressi Pad Specialità | ACCORPAMENTO E DISMISSIONE VECCHI IMPIANTI SOSTITUZIONE CON NUOVI IMPIANTI E RICOLLOCA A TETTO CON OPERE DI BONIFICA
700000
Sorg. | Pad. 11 | ACCORPAMENTO E DISMISSIONE VECCHI IMPIANTI SOSTITUZIONE CON NUOVI IMPIANTI E RICOLLOCA A TETTO CON OPERE DI BONIFICA
90000
Sorg. | Pad. B | RICOLLOCA A TETTO IMPIANTI CON OPERE DI BONIFICA
20000
[5 empty] | TOTALE € | 6000
tab 5.4
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: BARRIERE ANTIRUMORE artificiali
Sorgente | Padiglione | Quantità mq | Totale mq | Costo €/mq | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati
Sorg. 43 | nei pressi Pad monoblocco
|  |  | 50 | 206.5828 | 10329.138 | 10329.138
[5 empty] | TOTALE € | 10329.138
tab 5.5
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: FONOISOLAMENTO LOCALI
Sorgente | Padiglione | Quantità mq | Totale | Costo €/mq | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati
Sorg. 24-25 | nei pressi Pad 11
| pannellatura fonoisolante | 120 |  | 103.2914 | 12394.9656 | 12394.9656
| porte acustiche silenti | 2.2 |  | 900 | 1980 | 1980
Sorg. 136 | nei pressi Pad monoblocco
| pannellatura fonoisolante | 140 |  | 103.2914 | 14460.7932 | 14460.7932
| porte acustiche silenti | 2.2 |  | 900 | 1980 | 1980
Sorg. 146 - 147 | nei pressi Pad maragliano
| pannellatura fonoisolante | 140 |  | 103.2914 | 14460.7932 | 14460.7932
| porte acustiche silenti | 2.2 |  | 900 | 1980 | 1980
[5 empty] | TOTALE € | 47256.5519
tab 5.6
interventi a breve termine
tipologia intervento di bonifica previsto: OTTIMIZZAZIONE TRAFFICO INTERNO NELL'AREA OSPEDALIERA
Sorgente | Padiglione | Quantità mq | Totale | Costo €/mq | Costo €/cad | intervento in previsione a breve termine | Competenze | interventi gia realizzati
misure ambientali
Acquisto mezzi elettrici e/o interventi di insonorizzazione mezzi di trasporto ( piccoli
A) Mezzi per trasporto interno, (provette, medicinali ecc.) e impianto di ricarica |  | 40 |  |  | 1136200 |  |  | 1136200
B) Accordo con AMT per ottimizzazione del sistema di trasporto pubblico.
Monitoraggio e controllo dell'efficacia degli interventi |  |  |  |  | 15000 | 15000
[5 empty] | TOTALE € | 15000 |  | 1136200