## Foglio1
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO INTERVENTI DI BONIFICA
VALUTAZIONE COSTI A BREVE TERMINE RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO
tab 6
MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI DI BONIFICA PREVISTI |  |  | 1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni
4) barriere artificiali
5) fonoisolamento locali eliminazione contatto con le strutture
6) Ottimizzazione del traffico interno all'area ospedaliera
MISURE DI URGENZA PREVISTE |  |  | 1—6
TEMPI PREVISTI PER IL RISANAMENTO | 5 ANNI
STIMA DEI COSTI INTERVENTI A BREVE TERMINE ( 5 anni)
( Stima valutata sulla base dei prezzi D.M. 29/11/2000 e attraverso misure e prezziari delle Opere Edili o per lavori in analogia, costi comprensivi di posa in opera
VOCE DI INTERVENTO
1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza |  |  | 2552862.4
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione |  |  | 19800
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni |  |  | 6000
4) barriere artificiali |  |  | 10329.138
5) fonoisolamento locali sotto centrali termiche, centrali frigotermiche, eliminazione contatto con le strutture |  |  | 47256.5519
6) Acquisto mezzi elettrici o interventi di insonorizzazione su mezzi di proprietà |  |  | 1136200
Monitoraggio e controllo |  |  | 15000
SUB A TOTALE INTERVENTI A BREVE TERMINE da 1 a 6 € |  |  | 3787448.0899
interventi già realizzati e/o in fase di realizzazione |  |  | 1946200
TOTALE INTERVENTI A BREVE TERMINE € |  |  | 1841248.0899 | 3565153439.048
0
VALUTAZIONE COSTI A MEDIO TERMINE RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO
tab 6
MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI DI BONIFICA PREVISTI |  |  | 1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni
4) barriere artificiali
5) fonoisolamento locali eliminazione contatto con le strutture
6) eliminazione del traffico interno all'area ospedaliera
7) riduzione del traffico interno blocchi più restrittivi all'ingresso
MISURE DI URGENZA PREVISTE |  |  | 1—7
TEMPI PREVISTI PER IL RISANAMENTO | 10 ANNI
STIMA DEI COSTI INTERVENTI A MEDIO TERMINE ( 10 anni)
( Stima valutata sulla base dei prezzi D.M. 29/11/2000 e attraverso misure e prezziari delle Opere Edili o per lavori in analogia, costi comprensivi di posa in opera
VOCE DI INTERVENTO
1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza |  |  | 280984
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione |  |  | 12600
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni |  |  | 150000
4) barriere artificiali |  |  | 0
5) fonoisolamento locali sotto centrali termiche, centrali frigotermiche, eliminazione contatto con le strutture |  |  | 66365.4572
7) Ottimizzazione traffico interno |  |  | 10000
8) Sostituzione finestre centrale termica |  |  | 14374.9656
TOTALE INTERVENTI A MEDIO TERMINE € |  |  | 534324.4228
VALUTAZIONE COSTI A LUNGO TERMINE RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO
tab 6
MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI DI BONIFICA PREVISTI |  |  | 1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni
4) barriere artificiali
5) fonoisolamento locali eliminazione contatto con le strutture
6) eliminazione del traffico interno all'area ospedaliera
7) riduzione del traffico interno blocchi più restrittivi all'ingresso
MISURE DI URGENZA PREVISTE |  |  | 1—7
TEMPI PREVISTI PER IL RISANAMENTO | 15 ANNI
STIMA DEI COSTI INTERVENTI A LUNGO TERMINE (15 anni)
( Stima valutata sulla base dei prezzi D.M. 29/11/2000 e attraverso misure e prezziari delle Opere Edili o per lavori in analogia, costi comprensivi di posa in opera
VOCE DI INTERVENTO
1) Inserimento di finestre silenti autoventilanti reparti di degenza |  |  | 0
2) Silenziatori di ventilazione applicate alle bocche di uscita/ entrata aria di ventilazione |  |  | 7200
3) manutenzione impianto, cofanature fonoisolanti, rivestimento condotti, tubazioni |  |  | 1550000
4) barriere artificiali |  |  | 0
5) fonoisolamento locali sotto centrali termiche, centrali frigotermiche, eliminazione contatto con le strutture |  |  | 27751.9449
7) Ottimizzazione traffico interno |  |  | 1033000
8) Sostituzione finestre edificio di civile abitazione frontistante centrale termica |  |  | 97200
TOTALE INTERVENTI A LUNGO TERMINE € |  |  | 2715151.9449
TOTALE INVESTIMENTI OPERE € |  |  | 7036924.4576
interventi già realizzati e/o in fase di realizzazione |  |  | 1946200
TOTALE INVESTIMENTI OPERE DI BONIFICA IN 15 ANNI € |  |  | 5090724.4576 | 9857017045.528
0
IVA 20% |  |  | 1018144.8915 | 1971403409.1056
SPESE TECNICHE al lordo Oneri |  |  | 585433.3126 | 1133556960.2357
IMPORTO COMPLESSIVO |  |  | 6694302.6618